广西百色银海发电有限公司2023年药品、水样送检技术规范书

- 工作范围

1、服务项目：广西百色银海发电有限公司2023年药品、水样送检。

2、服务范围：检测服务清单详见附件（子项目清单）。

3、服务周期：2023年6月30日至2024年6月29日。

资质及职责

1、乙方资质

1.1通过CMA计量认证或CNAS实验室认可；近三年有不少于5个超临界机组及以上样品检测业绩。

1.2应有足够的、经检验合格、有效的用于药品检测的设备和仪器。

1.3参与检测的人员应持有相应资格证书。

1.4 在投标文件中提供上述资质证明文件。

2、乙方责任

2.1应确保在服务期限内其企业及人员的相关资质满足要求。

2.2根据甲方需要，认真贯彻执行国家、行业和甲方有关检验检测的政策、规程、标准、制度；

2.3 收到甲方送检样品10日内出具检测报告，对分析结果的准确性负责，并出具检定证书。

2.4 乙方出具的检测结果应可作为向社会出具公正的数据。

2.5 乙方应承诺对甲方信息、提供的实物和技术资料保密。

附件：子项目报价清单

| 广西百色银海发电有限公司2023年药品、水样送检项目子项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 药品名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 含税小计（元） | 备注 |
| 1 | 阻垢剂 | PH | 4 | 次 |  |  | 阻垢剂一年用量约80吨，因场地受限，需要分4批药品进厂，每批进厂药品都需要送检。 |
|  |  | 磷酸盐 | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | 亚磷酸盐 | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | 正磷酸盐 | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | 固体含量 | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | 密度 | 4 | 次 |  |  |  |
| 2 | 氧化性杀菌灭藻剂 | 有效氯含量 | 2 | 次 |  |  | 氧化性杀菌灭藻剂一年用量约12吨，因场地受限，分两批进厂，每批进厂药品都需要送检。 |
|  |  | 水份 | 2 | 次 |  |  |  |
|  |  | 1%溶液PH值 | 2 | 次 |  |  |  |
| 3 | 非氧化性杀菌灭藻剂 | 活性物含量 | 2 | 次 |  |  | 非氧化性杀菌灭藻剂一年用量约20吨，因场地受限，分两批进厂，每批进厂药品都需要送检。 |
|  |  | 密度 | 2 | 次 |  |  |  |
|  |  | 1%溶液PH值 | 2 | 次 |  |  |  |
| 4 | #1、#2炉炉水 | PH | 2 | 次 |  |  | 锅检要求，每年至少送检一次 |
|  |  | 氯离子 | 2 | 次 |  |  |  |
|  |  | 磷酸根 | 2 | 次 |  |  |  |
|  |  | 硅酸根 | 2 | 次 |  |  |  |
|  |  | 电导 | 2 | 次 |  |  |  |
| 5 | #1、#2炉给水 | PH | 2 | 次 |  |  | 锅检要求，每年至少送检一次 |
|  |  | 硅酸根 | 2 | 次 |  |  |  |
|  |  | 钠离子 | 2 | 次 |  |  |  |
| 6 | #1、#2炉饱和蒸汽 | PH | 2 | 次 |  |  | 锅检要求，每年至少送检一次 |
|  |  | 硅酸根 | 2 | 次 |  |  |  |
|  |  | 钠离子 | 2 | 次 |  |  |  |
| 7 | #1、#2炉过热蒸汽 | PH | 2 | 次 |  |  | 锅检要求，每年至少送检一次 |
|  |  | 硅酸根 | 2 | 次 |  |  |  |
|  |  | 钠离子 | 2 | 次 |  |  |  |
| 8 | #1、#2冷却塔水样 | 全碱度 | 4 | 次 |  |  | 半年一次 |
|  |  | 硬度 | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | 碳酸钙 | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | 电导率 | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | PH | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | 总Cl- | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | 余氯 | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | 总磷 | 4 | 次 |  |  |  |
|  |  | Fe离子 | 4 | 次 |  |  |  |
| 9 | 水垢样 | 成分分析 | 2 | 次 |  |  | 半年一次 |
| 10 | 循环水药剂阻垢率分析 | 以钙离子浓度计，mg/L | 8 | 次 |  |  | 需添加阻垢剂前，阻垢剂后，进行数据对比，检测一次需要8个样 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0 |  |