## Sheet1
百色百矿发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂氧气瓶减压阀等采购项目报价函
收件单位 |  | 百色百矿发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 杨斌 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Bin.Yang02@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 杨斌13807861567 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 吉利百矿集团采购中心 |  |  |  | 地址
百色百矿发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 表头备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 300007206 | 氧气瓶减压阀 | 规格：进口0-25MPa出口0-6MPa |  | 个 | 1 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 |  | 田东电厂1季度月度补充计划 | 百色百矿发电有限公司田东电厂
0002 | 300008475 | 涡轮对夹式脱硫碟阀 | D371J-16C DN80 | 内衬三元乙丙，阀板2507 | 个 | 5 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 黄雷 18077636619 | 百矿、田东、德保、银海1季度的月度补充计划 | 百色百矿发电有限公司田东电厂
0003 | 300006062 | 衬氟蝶阀 | D941F46-10C DN350 PN1.0 （不带电动头），（配套GN－Z2521－ECBO智能调节电动执行器） |  | 台 | 3 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 黄雷18077636619 | 电力业务部2季度补充计划 | 百色百矿发电有限公司田东电厂
0004 | 300021838 | 气动插板阀（方形，含气缸） | 通径500mm，方形，螺杆孔中心孔距145mm，阀长140mm |  | 台 | 2 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 通径500mm，方形，螺杆孔中心孔距145mm，阀长140mm | 百矿电厂1季度月度补充计划 | 百色百矿发电有限公司
0005 | 300021837 | 手动插板阀（方形） | 通径500mm，方形，螺杆孔中心孔距145mm，阀长140mm |  | 台 | 2 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 通径500mm，方形，螺杆孔中心孔距145mm，阀长140mm | 百矿电厂1季度月度补充计划 | 百色百矿发电有限公司
0006 | 300021836 | 气动插板阀（方形，含气缸） | 通径400mm，方形，螺杆孔中心孔距230mm，阀长120mm |  | 台 | 1 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 通径400mm，方形，螺杆孔中心孔距230mm，阀长120mm | 百矿电厂1季度月度补充计划 | 百色百矿发电有限公司
0007 | 300021835 | 手动插板阀（方形） | 通径400mm，方形，螺杆孔中心孔距230mm，阀长120mm |  | 台 | 1 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 通径400mm，方形，螺杆孔中心孔距230mm，阀长120mm | 百矿电厂1季度月度补充计划 | 百色百矿发电有限公司
0008 | 300021834 | 阀杆 | INTROL 1200 |  | 根 | 10 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | INTROL 1200 | 百矿电厂1季度月度补充计划 | 百色百矿发电有限公司
0009 | 300019065 | 弹簧式安全阀 | 型号：A41H-16C，公称压力：1.6MPa，公称直径：25mm，流道直径：20mm，压力等级：1.3-1.6MPa，整定压力：1.4MPa，密封压力：3.52MPa ，排放压力：1.54MPa 回座压力：1.19MPa，开启高度大于等于1.0mm，适用温度小于等于300℃ 介质：气体、水 、油品，排量系数：0.15，要求品牌：上海凯特 | 铸钢 | 台 | 2 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 翟勇进18377644979 | 电力业务部2季度补充计划 | 百色百矿发电有限公司
0010 | 300019065 | 弹簧式安全阀 | 型号：A41H-16C，公称压力：1.6MPa，公称直径：25mm，流道直径：20mm，压力等级：1.3-1.6MPa，整定压力：1.4MPa，密封压力：3.52MPa ，排放压力：1.54MPa 回座压力：1.19MPa，开启高度大于等于1.0mm，适用温度小于等于300℃ 介质：气体、水 、油品，排量系数：0.15，要求品牌：上海凯特 | 铸钢 | 台 | 4 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 翟勇进18377644979 | 电力业务部2季度补充计划 | 百色百矿发电有限公司
0011 | 300022520 | 电动截止阀 | 配电动装置,焊接式,型号：J961Y-p54,250I,通径：DN50,压力：PN25MPa 温度：540度,接管尺寸：Φ76*8, 配电动装置：电压380V,自动一体化全开全关（具有过流保护功能、上限及下限位功能，行程控制开关及机械限位） | 12Cr1MoVG | 台 | 1 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 陆安祥15878659381 | 电力业务部2季度补充计划 | 百色百矿发电有限公司田东电厂
0012 | 300022519 | 背压阀（双活接） | RXBF-T25/1.0,口径：DN20(25mm),压力≤1.0MPa | PVC | 台 | 3 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 陆安祥15878659381 | 电力业务部2季度补充计划 | 百色百矿发电有限公司田东电厂
0013 | 300022544 | 闸阀 | Z45T-10 DN250 |  | 台 | 4 |  |  | 13 | 15天 | 必须填写 | 必须填写 | 翟勇进18377644979 | 电力业务部2季度补充计划 | 百色百矿发电有限公司
合计
注： 1、注：请贵公司收到函后于2023年07月03日18时00分前将报价文件加盖公司公章扫描报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Bin.Yang02@geely.com。邮件标题命名为XX公司+百色百矿发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂氧气瓶减压阀等采购项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期：15天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足百色百矿发电有限公司、百色百矿发电有限公司田东电厂现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票并在10日内向甲方交付发票，甲方在发票登记的开票时间起60日内付款。 报价单位（盖章）： 2023年 月 日