广西田林百矿铝业有限公司

600KA电解槽周母线保护装置采购

技

术

条

件

广西田林百矿铝业有限公司

日期：   年   月   日

一.总则

1.1本招标技术条件仅适用于广西田林百矿铝业有限公司NEUI600KA预焙阳极铝电解槽槽周母线防护装置产品的釆购，它包括该产品（设备）的性能和结构设计、制造、检验、包装、运输、装卸、试验（调试）、验收直至最终交付使用、保修、培训、服务等方面的技术条件。

- 1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，供货方保证提供符合本技术协议和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。供货方需详细列出包括设计、制造、检验、包装、运输、指导安装和试验(调试)、验收、产品及配套附件、连接件、材料等所采用的标准、规程和规范名称由采购方审查确认。但不能免除供货方在保证单体设备（产品）和系列电解槽正常运行、性能符合本技术协议要求方面应承担的责任。

- 1.3供货方应按照采购方要求的时间、内容深度提供所需要的设计、施工文件及设备资料等，并按照工程进度要求随时修正。在签订合同之后到供货方开始制造、安装之日的时间段内，采购方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同设备配置上有局部微小调整，供货方必须负责局部的调整，并保证设备总价不变。

- 1.4本技术协议条件所使用的标准如与供货方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术协议条件与现行使用的有关国家标准以及颁布标准有明显抵触的条文，供货方应及时书面通知采购方进行解决。

- 1.5如果供货方没有以书面方式对本技术协议的条文提出异议，采购方将认为供货方提供的产品完全符合本技术协议的要求。

- 1.6设备涉及到的专利费用均被认为已包含在设备（产品）报价中，供货方应保证采购方不承担有关设备（产品）专利的一切责任。

- 1.7供货方提供的设备（产品）必须是完全符合本技术协议的、全新的产品，可长期安全稳定使用，供货方需对所提供产品的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定使用要求。在现场安装、调试、试运行、生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等原因造成安全事故，供货方全部承担由此造成的损失和后果，采购方不承担任何责任。

- 1.8供货方有责任对本技术协议中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由供货方负责补齐且不得增加费用。

- 1.9供货方应对所提供的设备（产品）及零部件质量负责，所提供的产品应完全符合本技术协议的要求，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品，若提供的产品不符合本技术协议的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按两倍产品原价的价格进行赔偿，采购方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。

- 1.10本技术要求的母线防护装置等全套的产品、部件、附件等全部由供货方负责提供，包括分包（或采购）的产品，但分包（或采购）的产品制造商应事先征得采购方的认可。供货方负责运输、指导安装、调试、验收，直至最终交付正常使用。

1.11供货方必须具备设计、生产、安装本次采购产品（设备）的相关资质和能力（需提供相关证明或证书），能够独立签订、履行合同及协议。

1.12产品制造过程中，采购方监制人员现场书面确认，并不对其产品的试验、制造质量、最终的运行安全及功能等承担任何责任。若遇供货方不能接受的条件，供货方应陈述其不能接受的原因及理由，采购方具有最终决定权。

1.13今后发生的一切书面协议,若与本协议有冲突,以时间最新并具有合同效力的为准。

1.14供货方对电解槽周母线保护装置产品材料的功能、技术和产品的可靠性、完整性、规范性总负责，即对产品（设备）的功能、设计、制造、质量、使用性能、检验、包装、运输、安装、调试（试验）、验收等总负责。

二、环境条件

2.1交通地理条件

2.2位于广西百色市田林县旧州镇桂黔（田林）铝产业园，旧州镇在田林县城西北部，北界贵州省，西邻隆林县，距县城68公里。座落南盘江南岸，有八架、石头林两座水库，板坚水电站1座。年平均气温18.6℃，年降水量1277.9毫米，无霜期335天。

2.3自然条件

  - 极限最高气温                      42.2℃

  - 极限最低气温                      -7.3 ℃

  - 年平均气温                        16～21℃

  - 最热月平均气温                    22.3～27.6℃（7月）

  - 最冷月平均气温                    7.3～12.7℃（1月）

  - 年平均相对湿度 	                 80.5%

  - 年平均降水量                      1277.9mm

  - 日最大降水量                      264mm

  - 海拔                              457m

  - 气压                              980.1hPa

  - 地震烈度:                         VI度

- 三、工厂主要技术参数

3.1电解车间工艺参数

  - 电流强度  600 kA

  - 系列电压  DC 1120 V

  - 槽型     NEUI600 (KA)

  - 系列数量/系列电解车间数量  1/2

  - 系列安装槽台数    240台

  - 槽间距   6800 mm

  - 排列方式    横排

  - 环境空气  含有氧化铝粉尘、炭粒粉尘、氟化氢气体等

  - 工作环境温度  -20~55 ℃

  - 壳面表面温度  600～750 ℃

  - 壳面 1m 处温度为  ～150 ℃

  - 电解质温度  960～1000 ℃

  - 操作面最大磁场  ～910 Gs

- 四、母线防护装置技术参数及要求

4.1母线防护装置技术参数

4.1.1规格：（祥见附图）

槽周母线防护盖板、穿槽母线防护盖板等，外形：L型、U型等，固定形式：挂贴式（紧贴在母线表面）。

4.1.2电解车间内粉尘多、磁场大，防护装置不受车间强磁场的影响。

4.1.3工作环境温度≥160℃，防护装置仍可保障正常的防护性能。当电解槽运行出现异常时，防护装置可承受电解槽内漏出的高温铝水、电解质液（940℃~1000℃)对防护装置冲刷时长超过20分钟，保护槽周（穿槽）母线不被损坏，为操作电解槽退出运行赢得时间，从而减少电解槽漏炉对电解系列生产的影响和损失。

3.1.4防护装置的绝缘性能≥2MΩ。

3.1.5 防护装置应结合现场电解槽母线结构合理设计（部分防护盖板涉及到开孔、开槽等），安装和拆卸应方便快捷，安装后与电解槽母线外表面紧密贴合，达到铝母线不被冲刷，具体详见订货条件图（供货方需实地勘测安装位置出具图纸）。

3.1.6供货方提供一块500mm×500mm的试验板。

五、主要供货范围

供货明细表

| 序号 | 名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母线保护装置 | 600KA | 套 | 3 | 成品件、附图 |

六、质保及性能要求

6.1 母线保护装置质保1年（高温铝水、电解质液（≥960℃）对防护装置冲刷一次。）从产品完成安装投入使用，安装试运行期间存在的问题由供货方负责整改，完成整改合格后由供货方书面申请验收。质保期内产品出现的问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由供货方负责免费维修或更换，产品维修、人工、材料更换等全部费用由供货方负责。

6.2 采购方在使用过程中应按供货方提供的说明书及操作规程对本条件中的产品进行操作和维护，因采购方使用不当造成的产品损坏，责任由采购方承担。

6.3 供货方保证产品的可靠性，在采购方正常的操作下，如出现产品故障造成产品本身损坏或其他损失，由此产生的费用完全由供货方承担。

6.4 质保期内，供货方确保产品性能指标符合技术协议有关要求。除因采购方的非正常操作和维护及易损件的正常磨损外，产品的所有损坏由供货方负责免费处理。在工作中，供货方应提供工作方便。

6.5 从产品投运开始之日起，在质保期内供货方必须根据采购方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。

6.6 产品如发生质量问题，供货方接到采购方通知48小时内派人到达现场负责免费维修并得到采购方确认同意后才能撤离，若非采购方原因造成的的质量问题，并如由此造成的损失，供货方须按合同有关条款向采购方进行赔偿。

6.7产品验收有一项或多项性能指标达不到技术协议规定，招投双方应共同分析原因，澄清责任，由责任方采取措施，在合理最短的时间内进行处理，并达到技术协议规定。如双方验收测试结果不能取得一致意见，可由双方委托有权威的第三方检验机构进行检验，其检验结果为最终结果，对招投双方均有效。由此造成的工期延误损失和费用由责任方负责。

七、售后及服务要求

7.1 供货方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试人员。供货方的技术人员必须能满足采购方使用本条件设备的需要，否则，采购方有权要求供货方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由供货方承担。

7.2 供货方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

八、供货时间、地点及交货方式

8.1 交货期：按商务合同交货。如有提前或滞后由招标方提前一周以书面或电子邮件方式告知投标方。

8.2 交货地点：广西田林百矿铝业有限公司厂区内。

8.3 交货方式：由投标方全部配送到招标方厂区内，含卸货，并根据本规范书规定的标准、规程、规范进行验收，合格后交货。

- 九、其它

9.1 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为要求的补充条款。

9.2本技术书将作为合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

9.3本技术协议一式六份，招标方持四份，投标方持二份，均具有同等法律效力。

以下无正文

签字页（本页无正文）

招标方：

授权代表：

联系电话：

日    期：      年   月   日

投标方：

授权代表：

联系电话：

日    期：     年   月   日