## Sheet1
百矿发电有限公司潜水泵等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司(本部) |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 覃明亮13617769606 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Mingliang.Tan@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 翟勇进 18377644979 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 百色市田阳区新山铝示范园办公楼 |  |  |  | 地址
广西德保百矿铝业有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 300000696 | 接长导线快速接头 | 加热器型号：RWK-C1-50,每根3米 |  | 条 | 15 | [7 empty] | 百矿发电
2 | 300002809 | #1补充水泵轴套 | 按图加工 |  | 个 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
3 | 300002569 | 低加疏水泵推力环 | 按图纸加工 |  | 个 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
4 | 300005591 | 潜水泵 | Q30m2 220V 扬程10-15米 |  | 台 | 2 | [7 empty] | 百矿发电
5 | 300021838 | 气动插板阀（方形，含气缸） | 通径500mm，方形，螺杆孔中心孔距145mm，阀长140mm |  | 台 | 2 | [7 empty] | 百矿发电
6 | 300021837 | 手动插板阀（方形） | 通径500mm，方形，螺杆孔中心孔距145mm，阀长140mm |  | 台 | 2 | [7 empty] | 百矿发电
7 | 300021836 | 气动插板阀（方形，含气缸） | 通径400mm，方形，螺杆孔中心孔距230mm，阀长120mm |  | 台 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
8 | 300021835 | 手动插板阀（方形） | 通径400mm，方形，螺杆孔中心孔距230mm，阀长120mm |  | 台 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
9 | 300021834 | 阀杆 | INTROL 1200 |  | 根 | 10 | [7 empty] | 百矿发电
10 | 300010671 | 循泵联轴器 | 700DT-A90 |  | 套 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
11 | 300012737 | 石灰石浆液泵机封 | LCF100/320I | SIC | 套 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
12 | 300005804 | 手动不锈钢刀型闸阀 | PZ73H/W-10P,DN150,配套2个不锈钢连接法兰 |  | 个 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
13 | 300019065 | 弹簧式安全阀 | 型号：A41H-16C，公称压力：1.6MPa，公称直径：25mm，流道直径：20mm，压力等级：1.3-1.6MPa，整定压力：1.4MPa，密封压力：3.52MPa ，排放压力：1.54MPa 回座压力：1.19MPa，开启高度大于等于1.0mm，适用温度小于等于300℃ 介质：气体、水 、油品，排量系数：0.15，要求品牌：上海凯特 | 铸钢 | 台 | 2 | [7 empty] | 百矿发电
14 | 300019065 | 弹簧式安全阀 | 型号：A41H-16C，公称压力：1.6MPa，公称直径：25mm，流道直径：20mm，压力等级：1.3-1.6MPa，整定压力：1.4MPa，密封压力：3.52MPa ，排放压力：1.54MPa 回座压力：1.19MPa，开启高度大于等于1.0mm，适用温度小于等于300℃ 介质：气体、水 、油品，排量系数：0.15，要求品牌：上海凯特 | 铸钢 | 台 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
15 | 300020677 | 90°碳钢焊接弯头 | Φ108*5 | 碳钢 | 个 | 30 | [7 empty] | 百矿发电
16 | 300022587 | 升压泵机封盖 | 按图加工 |  | 件 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
17 | 300022585 | #1、3补充水泵轴 | 按图加工 |  | 根 | 2 | [7 empty] | 百矿发电
18 | 300022584 | #2补充水泵轴套 | 按图加工 |  | 件 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
19 | 300022582 | 低加疏水泵叶轮 | 泵型号150NW-58*5T |  | 件 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
20 | 300022548 | 给水泵封油圈 | 配135TSBII-J给水泵用，135TSBII-J.02-06 |  | 件 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
21 | 300022547 | 给水泵胶条 | 配135TSBII-J给水泵用（含整台泵密封件） | 耐热氟橡胶材质 | 套 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
22 | 300022544 | 闸阀 | Z45T-10 DN250 |  | 台 | 4 | [7 empty] | 百矿发电
23 | 300016887 | 三抽逆止门阀瓣 | 通径210mm，设计压力2.28MPa，492.6℃ |  | 个 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
24 | 300022284 | 310S不锈钢手动刀型阀 | 型号：PZ73H/W-10P，DN250，温度大于等于1000℃ 法兰连接（每个阀门配套2个不锈钢连接法兰） | 310S不锈钢 | 个 | 3 | [7 empty] | 百矿发电
25 | 300022274 | 二氧化碳减压阀 | 铜质，型号：YQT-731，输入压力15MPa，输出压力0.01MPa～0.25MPa，输入压力表量程25MPa、输出压力表量程0.6MPa |  | 个 | 10 | [7 empty] | 百矿发电
26 | 300022262 | 安全阀 | A27W-16T型，工称压力：1.6MPa，公称直径DN25mm，排放压力1.1整定，压力等级1.0-1.3MPa，整定压力1.05MPa，流通直径：20mm，开启高度1/20流通直径，回座压力0.85整定，适用范围：空气、汽水，适用温度小于等于200℃，附有正规效验合格证 | 高碳钢 | 台 | 1 | [7 empty] | 百矿发电
27 | 300022261 | 弹簧微启式安全阀 | A27T-10Q，公称直径50mm，公称压力1.0MPa，整定压力0.05MPa，压力范围0.05-0.3MPa，适用范围：空气、汽水，适用温度小于等于200℃，附有正规效验合格证 | 高碳钢 | 台 | 6 | [7 empty] | 百矿发电
合计
注：请贵公司收到函后于 2023 年 07 月 11 日 08 时 00 分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱 Mingliang.Tan@geely.com 邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西百色市德保县马隘铝产业园区 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格，发票到入账60个工作日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日