## Sheet1
田田碳素有限公司炭块专用取样机等采购项目询价单
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 卢华合18077618764 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Haishan.Ban@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 韦依17878621258 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西田林县旧州镇板坚村桂黔（田林）经济合作产业园区 |  |  |  | 地址
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 使用部门车间
1 | 炭块专用取样机 | 鼎坚取样机DJ2300,额定功率3800W,最大钻孔直径300mm，转速700r/min | 台 | 1 |  |  | 13% | 必填 | 必填 | 必填 | 吴正侠 15107768893 | 检验检测中心
2 | 振动磨样机 | 型号：北京合众ZHM-1A，单磨盒，进料粒度/mm≤5，出料粒度/μm≤75，磨盒容积/cm3 100，进料量/g 20～50， 磨盒材质碳化钨，电源AC380V±10%,50Hz 三相+地线，转速/r.min-1 1400，额定功率/kw 1.5， 外形尺寸/mm 650×600×960，净重/kg 180，附及弹簧1套。 | 台 | 1 |  |  | 13% | 必填 | 必填 | 必填 | 吴正侠 15107768893 | 检验检测中心
3 | 高温马弗炉 | 炉体尺寸499*500*600mm 型号：DLMD-1100 炉膛有效尺寸：200×300×120mm 工作温度：≤1000℃ 最高温度：1100℃ 控温方式：智能化30段可编程控制 升温最快速率：10℃/min 恒温精度：±1℃ 炉门结构：侧开式 工作电源：AC220V/50Hz/60Hz | 台 | 1 |  |  | 13% | 必填 | 必填 | 必填 | 吴正侠 15107768893 | 检验检测中心
4 | 实验万用电炉 | 电子调温 2000W 整体尺寸185*185*13mm，工作面尺寸 150*150mm | 台 | 8 |  |  | 13% | 必填 | 必填 | 必填 | 吴正侠 15107768893 | 检验检测中心
5 | 加药装置 | 300L桶+搅拌器+计量泵 搅拌电机380V 0.75KW 计量泵380V 50HZ 压力5BAR 配备计量泵出口连接软管50米 | 套 | 2 |  |  | 13% | 必填 | 必填 | 必填 | 周吉锋 15307766491 | 余热发电
6 | 标准分析筛 | 金属丝网筛。筛框直径 200，有效高度 50，孔径：8mm、6mm、3mm、1mm、0.5mm、0.15mm、0.075mm 、上盖、底盘（各采购3个） | 个 | 27 |  |  | 13% | 必填 | 必填 | 必填 | 吴正侠 15107768893 | 检验检测中心
7 | PH计电极 | RPB-1000-01（需配套仪器使用（仪器厂家：上海海恒机电仪表有限公司）） | 支 | 5 |  |  | 13% | 必填 | 必填 | 必填 | 周吉锋 15307766491 | 余热发电
8 | PH计电极 | PH7001(0-14PH)平面脱硫电极，带温补（NTC10K),线长5m，NPT3/4上下螺纹 | 套 | 8 |  |  | 13% | 必填 | 必填 | 必填 | 黄朝倘 18807769738 | 余热发电2 焙烧一车间2 焙烧二车间4 （脱硫）
9 | 复合电极 | E-201F型 | 支 | 1 |  |  | 13% | 必填 | 必填 | 必填 | 吴正侠 15107768893 | 检验检测中心
合计（元） | [5 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年7月11日9时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱 Huahe.Lu@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：广西田林县旧州镇板坚村桂黔（田林）经济合作产业园区田林百矿田田碳素有限公司400kt/a预焙阳极碳素项目现场。 3、交货期：20天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格发票日月结60天付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日