## Sheet1
田东电厂闸阀等采购项目报价函
[11 empty] | 询价单号 | CGBJ202307100026
收件单位 |  | 百色百矿发电有限公司田东电厂 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 赖莹丽 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Yingli.Lai@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 赖莹丽18888467569 |  |  |  | 发件人
地址 | [5 empty] | 地址
吉利百矿集团有限公司(本部)物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 300002180 | 手动衬胶对夹蝶阀 | D71X-16 DN80 |  | 台 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
2 | 300002168 | 手动衬胶对夹蝶阀 | D71X-16 DN50 |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
3 | 300002181 | 手动衬胶对夹蝶阀 | D71X-16 DN100 |  | 台 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
4 | 300004506 | 对夹式止回阀 | H77X-16 DN125 |  | 台 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
5 | 300004505 | 对夹式止回阀 | H77X-16 DN100 |  | 台 | 8 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
6 | 300011854 | 对夹式止回阀 | H77X-16 DN80 |  | 台 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
7 | 300012036 | 对夹式止回阀 | H77X-16 DN150 |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
8 | 300022976 | 对夹式止回阀 | H77X-16,DN50 |  | 台 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
9 | 300006715 | 波纹补偿器 | DN200,总长L=320mm，压力PN1.0MPa两头法兰 |  | 个 | 10 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
10 | 300007858 | 镀锌管 | DN50 |  | 米 | 210 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
11 | 300000146 | 镀锌三通 | DN50 |  | 个 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
12 | 300022978 | 车轮总成 | Φ630,桥式抓斗机大车行走轮总成 |  | 个 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
13 | 300022944 | 联轴器（半联） | 按图纸加工 |  | 套 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
14 | 300022947 | O型圈套装 | 氟胶国标蓝盒（30种/363只） |  | 盒 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
15 | 300004919 | 堵漏棒 | Faststee，美国普施PSI速成钢胶棒，114g装/支 |  | 支 | 30 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
16 | 300006868 | 闸阀 | 手动 型号：Z41H-25C 通径：DN 150 压力：2.5mpa 温度≤425℃ |  | 台 | 2 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
17 | 300004155 | 止回阀 | 型号：H44H-40 压力：4.0mpa 通经：DN150 温度：≤425度 长度：480mm |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  |  | 田东电厂
合计
注： 1、注：请贵公司收到函后于 2023 年8 月4日9时 0分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱 @geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足吉利百矿集团有限公司(本部)现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票，发票入甲方财务账 30-90日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日