**招标需求**

**一、项目概况**

项目名称：2023年电解车间屋面及天沟清灰服务项目

项目地点: 百色市田阳区头塘镇新山工业园区田阳铝厂厂区内

项目内容：田阳铝厂电解一、二、三、四车间、一厂阳极车间的屋面、屋面天沟、通风器内外所有构件、通风器天沟，不同程度结块、积灰，尤其通风器、通风器天沟堆积大量粉尘，造成排水流量不足，雨水溢出天沟渗漏至电解车间内，为消除安全隐患，采用二方案进行修缮：

1. 清灰面积约124018.8㎡，主要施工内容有：完成安全所有措施→拆除通风器外围护板（保护性拆除，造成损毁同等及以上材料修补）→清扫：用竹扫把清扫浮灰、灰屑清离（屋面、屋面天沟、通风器内外含有采光板、百页窗、隔板等所有构件、通风器天沟）→扫刷：用竹丝或木铲，刷起结块、积灰、再加清扫（不伤及原材料面层）→洗刷：在扫刷的基础上再加水冲洗、取运水（污垢严重加洗洁精清洗，要求面层光洁、无结块、积灰、污垢）→吸尘器吸尘、人工清扫、装袋→安装通风器外围护板（安装质量不低于原设计要求）→吊车吊运积灰至地面→自卸汽车运输（1km运距）。
2. 补漏面积约299.42㎡，在清灰的同时，全面排查屋面板及天沟的孔洞、开裂点、钉眼、屋面排水管堵塞、脱节或漏水，如有漏水点的可能均使用CPS反应粘结型高分子湿铺法防水卷材进行修补，无法粘结的漏水点，由甲方提供材料，施工单位出人工给予修补，屋面排水管如有堵塞须给予疏通、脱节部位用胶水粘结，恢复至原使用功能。

**二、招标范围及方式**

工程建筑图纸及招标文件所含施工内容，包括2023年电解车间屋面及天沟清灰服务项目工程量以外涉及该项工程施工的所有措施、安全、文明施工等以及施工图上无法表达或未表达但设计/规范有要求的内容。

2.1主要承包内容有：

1. 1、清灰面积约124018.8㎡，主要施工内容有：完成安全所有措施→拆除通风器外围护板（保护性拆除，造成损毁同等及以上材料修补）→清扫：用竹扫把清扫浮灰、灰屑清离（屋面、屋面天沟、通风器内外含有采光板、百页窗、隔板等所有构件、通风器天沟）→扫刷：用竹丝或木铲，刷起结块、积灰、再加清扫（不伤及原材料面层）→洗刷：在扫刷的基础上再加水冲洗、取运水（污垢严重加洗洁精清洗，要求面层光洁、无结块、积灰、污垢）→吸尘器吸尘、人工清扫、装袋→安装通风器外围护板（安装质量不低于原设计要求）→吊车吊运积灰至地面→自卸汽车运输（1km运距）。
2. 2、补漏面积约299.42㎡，在清灰的同时，全面排查屋面板及天沟的孔洞、开裂点、钉眼、屋面排水管堵塞、脱节或漏水，如有漏水点的可能均使用CPS反应粘结型高分子湿铺法防水卷材进行修补，无法粘结的漏水点，由甲方提供材料，施工单位出人工给予修补，屋面排水管如有堵塞须给予疏通、脱节部位用胶水粘结，恢复至原使用功能。

详见附件：1、电解一、二、三、四车间建筑

1. 阳极车间建筑图

3、2023年电解车间屋面及天沟清灰服务项目招标工程量清单

2.2、乙方对上述范围内的工程实行包工包料、包资料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收、包保险、闭口包干全过程承包。

2.3、承包要求：不得转包第三方或擅自分包。

2.4、乙方应承担总承包服务的职责包括但不限于下述内容：

（1）甲方指定分包项目的合同管理；

（2）甲方指定分包单位现场人员的组织管理；

（3）甲方指定分包项目施工的技术管理；

（4）甲方指定分包项目合同的经济管理；

（5）甲方指定分包项目施工的安全管理；

（6）甲方指定分包单位的协调管理；

（7）甲方指定分包单位运至现场的各种材料、设备的现场保管；

（8）甲方指定分包项目的资料管理。

**三、工期**

3.1、

计划开工日期：2023年8月25日

计划竣工日期：2023年9月25日

合同工期：30日

**四、投标人资格要求**

1.在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。  
2.遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。  
3.具备建设部门颁发的建筑工程施工总承包叁级或建筑劳务分包及以上资质；须具备有效的安全生产许可证；在人员、设备、资金等方面具有相应的施工技术与能力。  
4.具有竞标规格及有建筑装修装饰资质或承包劳务服务的条件下，近3年内不少1个类似工程业绩。（需提供项目合同、验收报告等证明材料原件扫描件。合同原件扫描件含首尾页、工程内容及工程量清单、签字盖章页，否则按无效业绩处理。）  
5.项目经理具有建设行政主管部门颁发的注册建筑工程二级建造师执业资格证书或以上，并具有有效期内的安全生产考核合格证（安全B证），为本项目专职项目经理，不得兼做在建其他工程的项目经理。  
6.近年来有较好业绩且无不良商业行为。  
7.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

8.在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

注：1、“投标价”为“投标总价”；

2、以上报价含6%增值税专用发票、运保费、保险等；

3、有意报价请联系江泽朝（13517712918）报名,贵公司收到函后于 2023年08月13日18时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式和报价文件Excel电子版上传至我司邮箱Zechao.Jiang@geely.com。我公司后期会在吉利电子招标平台（网址为：glzb.geely.com，未注册单位请提前注册）上进行两轮或多轮竞价，请各公司报价时注意。