## Sheet1
吉利百矿集团有限公司8月百矿电厂、德保电厂配件采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司采购中心 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 陆星 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Xing.lu02@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陆星18778635522 |  |  |  | 发件人
地址 | [5 empty] | 地址
吉利百矿集团有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | 300009957 | 电除尘高频电源主接触器 | ABB ，AX260-30 工作电压220V 额定电流400A |  | 个 | 2 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 百色百矿发电有限公司
0002 | 300014323 | 测硫仪进气乳胶管 | 规格：10*6 | 耐高温 | 支 | 100 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 百色百矿发电有限公司
0003 | 300017571 | 留样存样柜 | 长1000mm*宽500mm*高1850mm，6层，面板1mm钢板，双开门，双锁头 |  | 个 | 4 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 百色百矿发电有限公司
0004 | 300018901 | TWT无线对讲机 | 型号：T-58，功率：小于等于15W，频率：400-470MHZ |  | 台 | 4 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 百色百矿发电有限公司
0005 | 300020969 | 参比电极（钠） | 参比电极（钠） |  | 根 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 百色百矿发电有限公司
0006 | 300020967 | 钠电极 | 钠电极 |  | 根 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 百色百矿发电有限公司
0007 | 300020966 | PH电极 | PH电极 |  | 根 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 百色百矿发电有限公司
0008 | 300022798 | 盘根 | M2022A16 DWY，防冲刷一套10个 | 304+GRaphite | 套 | 30 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 百色百矿发电有限公司
0009 | 300005532 | 明装十孔插座 | 220V,10A |  | 个 | 100 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0010 | 300008168 | 三极插头 | 220V、10A |  | 个 | 100 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0011 | 300017332 | 3脚插头 | 电流:16A 电压:250V 建议品牌:吉丁 |  | 个 | 100 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0012 | 300017330 | 2脚插头 | 插脚可旋转 电流:10A 电压:250V 建议品牌:吉丁 |  | 个 | 100 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0013 | 300017571 | 留样存样柜 | 长1000mm*宽500mm*高1850mm，6层，面板1mm钢板，双开门，双锁头 |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0014 | 300022921 | 振动传感器 | RS-2F-L100-A01-B02-C03-D02 |  | 个 | 2 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0015 | 300022920 | 气动式压力开关 | 3C-IS3000-02 5C1-54Q 0.1-0.7MPa AC125V5A/250V3A DC30V4A |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0016 | 300022919 | 激光测距传感器 | SICK：DT35 DC12V...30V |  | 个 | 3 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0017 | 300022917 | 隔离变压器 | BK-100，容量100VA，频率50/60Hz，输入220V，输出220V，符合标准JB/T5555 |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0018 | 300022916 | 在线余氯分析仪 | 1、量程：0～5 mg/L； 2、分辨率：0.01mg/L； 3、重复性：±2%。； 4、电流隔离输出：4～20 mA，负载小于750Ω ； 5、输出电流误差：小于等于±1%FS； 6、报警继电器：AC220V、7A； 7、RS485通讯接口，选配。 |  | 套 | 1 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
0019 | 300022915 | 限位开关 | WLCA12-N，短行程，含摇杆 |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 3季度 | 广西德保百矿发电有限公司
合计 | [7 empty] | 0
注： 1、注：请贵公司收到函后于2023年8月14日12时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱Xing.Lu02@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足百色双田矿业有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票并在7日内向甲方交付发票，甲方在发票登记的开票时间起60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日