## Sheet1
田林百矿田田碳素有限公司热电偶类采购项目报价函
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司(本部) |  |  |  | 发件单位 | 必填
采购员 |  | 黄强 |  |  |  | 联系人 | 必填
报价邮箱 |  | Qiang.Huang01@geely.com |  |  |  | 邮箱 | 必填
收件人 |  | 黄强18276639668 |  |  |  | 发件人 | 必填
地址 | [5 empty] | 地址
吉利百矿集团有限公司(本部)物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
0001 | / | 铂热电阻 | WZPK-236 PT100 L=400 ф6 | / | 只 | 2 |  | 0 | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 导热油锅炉 | 碳素煅烧车间
0002 | / | 火道热电偶(测温架) | WRM-130-11517-1 0-1300度（测温测压架专用） | / | 根 | 60 |  | 0 | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 碳素焙烧车间
0003 | / | 火道热电偶 | WRMK-130-11520-3 | / | 根 | 100 |  | 0 | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 碳素焙烧车间
0004 | / | 料箱热电偶 | WRMK-130-15520-7 0-1300℃ | / | 根 | 60 |  | 0 | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 碳素焙烧车间
0005 | / | 排烟架热电偶 | PT100总长45mm插入深度L=300mm螺纹连接M27*2,带安装座，保护管外径φ16，电气接口:M20*1.5 | / | 根 | 10 |  | 0 | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 碳素焙烧车间
0006 | / | 热电偶500度 | RWBX-500 | / | 个 | 4 |  | 0 | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 碳素焙烧车间
0007 | / | 热电偶1000度 | RWBX-1000 | / | 个 | 4 |  | 0 | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 碳素焙烧车间
合计 | [7 empty] | 必填
注：请贵公司收到函后于2023年8月16日10时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱 Jiancheng.Fan@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单,报价单邮件标题命名格式不符合和各分项目必须报全否则作废。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：田林百矿田田碳素有限公司 3、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格票到60日内付款。 田林百矿田田碳素有限公司热电偶类采购技术联系人：任朝阳，联系电话：15277652044 报价单位（盖章）： 年 月 日