## Sheet1
百色百矿发电有限公司交流接触器等采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 百色百矿发电有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 班海姗18377655133 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Haishan.Ban@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 班海姗 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西百色田阳区头塘镇二塘村 |  |  |  | 地址
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 300021764 | 交流接触器 | 型号：A75-30，工作电源：AC220V，额定电流95A，最大电流：125A |  | 个 | 5 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
2 | 300021842 | 直流电源切换继电器 | 型号:RUS-32M |  | 个 | 12 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
3 | 300011497 | 氧化锆电池 | ZRO2-02 |  | 支 | 2 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
4 | 300005192 | 控制变压器 | 德力西BK-300VA F:380V220V转110V36V24V6V |  | 个 | 6 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
5 | 300008184 | 电容 | 型号：CBB65A，30μF±5%，AC450V |  | 个 | 50 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
6 | 300008181 | 电容 | 型号：CBB65A，50μF±5%，AC450V |  | 个 | 50 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
7 | 300008180 | 电容 | 型号：CBB65A，60μF±5%，AC450V |  | 个 | 50 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
8 | 300008179 | 电容 | 型号：CBB65A，70μF±5%，AC450V |  | 个 | 50 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
9 | 300008161 | 四极空气开关 | 极数：4P，C100，备注：不带漏电保护，安装方式：扣压式 |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
10 | 300008160 | 四极空气开关 | 极数：4P，C80，备注：不带漏电保护，安装方式：扣压式 |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
11 | 300008159 | 三极空气开关 | 极数：3P，C80，备注：不带漏电保护，安装方式：扣压式 |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
12 | 300008158 | 三极空气开关 | 极数：3P，C32，备注：不带漏电保护，安装方式：扣压式 |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
13 | 300008157 | 三极空气开关 | 极数：3P，C20，备注：不带漏电保护，安装方式：扣压式 |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
14 | 300008156 | 两极空气开关 | 极数：2P，C63，备注：不带漏电保护，安装方式：扣压式 |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
15 | 300008155 | 两极空气开关 | 极数：2P，C20，备注：不带漏电保护，安装方式：扣压式 |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
16 | 300008154 | 两极空气开关 | 极数：2P,C16，备注：不带漏电保护，安装方式：扣压式 |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
17 | 300009923 | 大功率不带线插座 | 5000W 16A 6位多孔 |  | 个 | 20 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
18 | 300016793 | 德力西单极空气开关 | 极数：1P，C16，备注：不带漏电保护，安装方式：扣压式 |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
19 | 300020022 | 热继电器 | LRD-12 5.5-8A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
20 | 300020021 | 热继电器 | LRD-10 4-6A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
21 | 300020358 | 塑壳断路器 | 3P 100A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
22 | 300020357 | 塑壳断路器 | 3P 80A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
23 | 300020356 | 塑壳断路器 | 3P 63A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
24 | 300020355 | 塑壳断路器 | 3P 32A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
25 | 300020354 | 塑壳断路器 | 3P 20A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
26 | 300020691 | 塑壳断路器 | 塑壳断路器 3P 150A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
27 | 300020690 | 漏电保护断路器空气开关 | 2P 32A 漏电电流：30MA |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
28 | 300020689 | 漏电保护断路器空气开关 | 2P 63A漏电电流：30MA |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
29 | 300020688 | 漏电保护断路器空气开关 | 2P 10A漏电电流：30MA |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
30 | 300020687 | 漏电保护断路器空气开关 | 4P 63A 漏电电流：30MA |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
31 | 300020686 | 漏电保护断路器空气开关 | 1P 10A 漏电电流：30MA |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
32 | 300020685 | 漏电保护断路器空气开关 | 1P 32A 漏电电流：30MA |  | 个 | 25 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
33 | 300021152 | 断路器 | 型号：GV2-ME10C，额定电流：4～6.3A，额定电压：690V，附带辅助接点 |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
34 | 300022268 | 马达保护断路器 | GV2ME08C，2.5～4A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
35 | 300022266 | 冷却风扇 | 型号：ADDAAD1224HX-F51，电源：DC24V，电流：0.32A |  | 个 | 30 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
36 | 300022265 | 散热风扇 | AFX-155023H，AC220V |  | 个 | 20 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 |  | 百色百矿发电有限公司
合计 | [7 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于 2023年8月23日12时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式方式及报价电子版上传至我司邮箱Yong.Wei03@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：指定交货点 3、交货期： 15天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格开票日月结60天付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日