## Sheet1
百色百矿发电有限公司2023年10月#1机组阀门检修项目报价函
[10 empty] | 询价单号 | CGBJ202309120008
收件单位 | 吉利百矿集团有限公司(本部) |  |  |  | 发件单位
采购员 | 赖莹丽 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 | Yingli.Lai@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 | 赖莹丽18888467569 |  |  |  | 发件人
地址 | 广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司（采购中心） |  |  |  | 地址
吉利百矿集团有限公司(本部)物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | #1A低旁减压阀 | DCE .225.400/700.313 ;入口压力： 4.8MPa ( a );出口压力：IMPa ( a );入口温度:574°C ;出口温度:160°C ;Kv-Value : 1343.4m3/h ; Capacity : |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体检查，研磨阀座，检查阀芯流量孔，更换所有密封件 | 百矿发电厂
2 | #1A、#1B汽泵再循环调节阀 | GaE0A01BW-8 |  | 台 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
3 | 高压缸通风管道疏水气动门 | DN50-800LBS-A105N |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
4 | 二段抽汽逆止气动门前疏水气动门 | DN50-800LBS-A105N |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
5 | 三段抽汽逆止气动门前疏水气动门 | DN32-800LBS-F22 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
6 | 右侧主蒸汽通风管疏水气动门 | DN32-4500LBS-F91 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
7 | 左侧主蒸汽通风管疏水气动门 | DN32-4500LBS-F91 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
8 | #1炉储水罐至A、B三级减温器减温水支管电动门 | 电动截止阀DN25 PN420 |  | 台 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
9 | #1炉A、B再热器减温水电动调节门 | 调节阀 INTROL 1200 |  | 台 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
10 | #1炉过热器一级、二级、三级减温水总管电动门 | SIZE:4 ‘’CLASS:2500 |  | 台 | 3 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
11 | #1炉A侧PVC球阀外漏 | PCV阀3547W-2（V）120-FB1750*SY1043PS |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
12 | #1炉省煤器出口至三级减温水母管总门 | SIZE:6‘’ CLASS:2500 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
13 | #1炉储水罐至三级减温水母管电动门前手动门 | 手动截止阀DN50 PN420 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
14 | #1炉储水罐至三级减温水母管电动门 | 电动截止阀DN50 PN420 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
15 | #1炉A、B再热器减温器减温水电动调节门后电动门 | 电动截止阀DN50 PN260 |  | 台 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
16 | #1炉二级减温器减温水管路疏水电动门2 | 电动截止阀DN20 PN420 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
17 | #1炉旋风分离器受热面2下集箱疏水电动门1 | 电动截止阀DN50 PN420 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
18 | #1炉中温过热器1进口集箱疏水电动门1 | 电动截止阀DN20 PN420 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
19 | #1炉省煤器进口集箱疏水电动门2 | 电动截止阀DN65 PN420 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
20 | #1炉旋风分离器受热面1下集箱疏水电动门2 | 电动截止阀DN50 PN420 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
21 | #1炉A、B侧一级减温器减温水电动调节门 | 调节阀 INTROL 1200 |  | 台 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
22 | #1炉A、B侧二级减温器减温水电动调节门 | 调节阀 INTROL 1200 |  | 台 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
23 | #1炉A、B侧三级减温器减温水电动调节门 | 调节阀 INTROL 1200 |  | 台 | 2 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
24 | 除氧器至凝汽器疏水电动门 | Z961H-25 PN25 DN150 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
25 | 5号低加至循环水电动门 | Z941H-40 PN40 DN150 |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
26 | #1机2号高压加热器危急疏水气动调节门 | 调节阀BV500 6" |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
27 | #1机3号高压加热器危急疏水气动调节门 | 调节阀BV500 6" |  | 台 | 1 |  |  | 9 |  |  |  | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 百矿发电厂
合计 | [6 empty] | 0
注： 1、注：请贵公司收到函后于 2023 年9 月 2日 15 时 0分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱 @geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期：15 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足吉利百矿集团有限公司(本部)现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票，发票入甲方财务账60日内付款。 报价单位（盖章）： 2023 年 月 日