## Sheet1
10月C修百矿发电#1炉C修刮板机导轨拖轮等采购项目报价函
[11 empty] | 询价单号 | CGBJ202309130006
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司(本部) |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 赖莹丽 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Yingli.Lai@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 赖莹丽18888467569 |  |  |  | 发件人
地址 | [5 empty] | 地址
吉利百矿集团有限公司(本部)物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 300000827 | 刮板机副导轨 | 3000*50*12 |  | 米 | 120 |  |  | 13 |  |  |  | 规格：3000×60×δ12 材质：16Mn,3米/条 | 百色百矿发电有限公司
2 | 300006688 | 刮板机上导轨 | 按图纸加工 | 材质：16Mn | 米 | 60 |  |  | 13 |  |  |  | 按图加工（材质；16Mn）/长3000mm/条 | 百色百矿发电有限公司
3 | 300006685 | 冷渣机拖轮 | 型号：SRM-Ⅳ-20-8.5 对应冷渣机型号：WWR-XP-25，注：材质：40cr，要求接触面硬度=45--50HRC |  | 个 | 20 |  |  | 13 |  |  |  | 型号：SRM-Ⅳ-20-8.5 对应冷渣机型号：WWR-XP-25，注：材质：40cr ,要求接触面硬度=45--50HRC | 百色百矿发电有限公司
4 | 300007663 | 轮毂 | 按图加工 |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  | 按图加工 | 百色百矿发电有限公司
5 | 300010547 | 斗提机尾轮 | BK.TB500 |  | 个 | 6 |  |  | 13 |  |  |  | TB500 | 百色百矿发电有限公司
6 | 300011059 | 斗提机底部轴 | BK.TB500 |  | 根 | 2 |  |  | 13 |  |  |  | TB500 | 百色百矿发电有限公司
7 | 300018179 | 斗提机链轮 | 按图加工（1套/6片） |  | 套 | 6 |  |  | 13 |  |  |  | 按图加工（1套/6片） | 百色百矿发电有限公司
8 | 300022766 | 啮合齿轮 | JS1000 |  | 套 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | JS1000 | 百色百矿发电有限公司
9 | 300022765 | 双排链轮 | 21齿，配32A-2链条，内孔直径110mm，孔深150mm，键槽宽度28mm ，链齿进行热处理 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 21齿，配32A-2链条，内孔直径110mm，孔深150mm，键槽宽度28mm ，链齿进行热处理 | 百色百矿发电有限公司
10 | 300022764 | 双排链轮 | 23齿，配32A-2链条，内孔直径110mm，孔深150mm，键槽宽度30mm ，链齿进行热处理 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 23齿，配32A-2链条，内孔直径110mm，孔深150mm，键槽宽度30mm ，链齿进行热处理 | 百色百矿发电有限公司
11 | 300023515 | 给煤机托辊 | F55 Φ89*500 |  | 根 | 200 |  |  | 13 |  |  |  | F55 Φ89*500 | 百色百矿发电有限公司
12 | 300023514 | 冷油器 | ZNRJ01030301 |  | 个 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | ZNRJ01030301 | 百色百矿发电有限公司
13 | 300023513 | 风帽套管 | 213m114-2-0（10孔）对应锅炉型号：东方锅炉DG1110/25.4-II1 | 材质：A297HK | 套 | 200 |  |  | 13 |  |  |  | 213m114-2-0（10孔）对应锅炉型号：东方锅炉DG1110/25.4-II1，材质：A297HK | 百色百矿发电有限公司
14 | 300023512 | 单排链轮 | BK.TB500（B型） |  | 个 | 3 |  |  | 13 |  |  |  | BK.TB500（B型） | 百色百矿发电有限公司
15 | 300023511 | 单排链轮 | 17齿，配32A-1链条，内孔直径85mm，孔深130mm，键槽宽度22mm ，链齿进行热处理（B型） |  | 个 | 4 |  |  | 13 |  |  |  | 17齿，配32A-1链条，内孔直径85mm，孔深130mm，键槽宽度22mm ，链齿进行热处理（B型） | 百色百矿发电有限公司
16 | 300023510 | 刮板机尾轮 | 按图加工 |  | 套 | 4 |  |  | 13 |  |  |  | 按图加工 | 百色百矿发电有限公司
注： 1、注：请贵公司收到函后于 2023 年 9 月20日9 时 30 分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱 @geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，本项目不采用分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金；
4、质量验收标准：满足百色百矿发电有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：按季度结算，产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票，发票入甲方财务账 30-90日内付款。 （本项目为年度物资，签订开口合同，按每季度需求量下单、供货。 报价单位（盖章）： 2023 年 月 日