## sheet
吉利百矿集团有限公司10月各矿电气配件采购项目报价函
[11 empty] | 询价单号 | CGBJ202309250001
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 陆星 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Xing.Lu02@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陆星18778635522 |  |  |  | 发件人
地址 | [5 empty] | 地址
吉利百矿集团有限公司(本部)物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 200003908 | 控制按钮 | LA-1 |  | 个 | 200 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 东怀煤矿2023年10月份生产材料采购计划 | 东怀煤矿库存组织
2 | 200003119 | 馈电保护器 | WZBK-6A |  | 只 | 5 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 东怀煤矿2023年10月份生产材料采购计划 | 东怀煤矿库存组织
3 | 200003121 | 真空接触器 | CKJ5-125/36V |  | 台 | 30 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 东怀煤矿2023年10月份生产材料采购计划 | 东怀煤矿库存组织
4 | 200003023 | 控制变压器 | BKC-660/1140/36 |  | 个 | 20 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 东怀煤矿2023年10月份生产材料采购计划 | 东怀煤矿库存组织
5 | 200010899 | 电缆热收缩中间接头 | 10KV/70平方电缆 |  | 套 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 东怀煤矿2023年10月份生产材料采购计划 | 东怀煤矿库存组织
6 | 200009963 | 三通接线盒 | BHDI-40A/-127V-3S |  | 个 | 20 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 那荷煤矿10月份生产材料 | 那荷煤矿库存组织
7 | 200011635 | 变压器 | BKC-150 660/36V |  | 个 | 6 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 那荷煤矿10月份生产材料 | 那荷煤矿库存组织
8 | 200012077 | 滚筒防爆电机接线盒底座 | 孔距140mm*140mm |  | 个 | 3 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 那荷煤矿10月份生产材料 | 那荷煤矿库存组织
9 | 200012076 | 滚筒防爆电机接线盒底座 | 底座孔距140mm*140mm |  | 个 | 3 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 那荷煤矿10月份生产材料 | 那荷煤矿库存组织
10 | 200012075 | 熔断器 | RB29-16/6A |  | 个 | 2 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 那荷煤矿10月份生产材料、建议使用原厂（唐山开滦） | 那荷煤矿库存组织
11 | 200005747 | 交流接触器 | CKJ5-160A.220V |  | 个 | 5 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 跃进矿23年10月生产材料 | 跃进煤矿库存组织
12 | 200006630 | 真空交流接触器 | CKJ5-160A/36V |  | 个 | 5 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 跃进矿23年10月生产材料 | 跃进煤矿库存组织
13 | 200012095 | 开关密封圈 | 68*30*40 |  | 个 | 100 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 跃进矿23年10月生产材料 | 跃进煤矿库存组织
14 | 200012094 | 开关密封圈 | 86*30*40 |  | 个 | 200 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 跃进矿23年10月生产材料 | 跃进煤矿库存组织
15 | 200012093 | 交流接触器 | CJT1-20 380V |  | 个 | 4 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 跃进矿23年10月生产材料 | 跃进煤矿库存组织
16 | 200012092 | 数字PT测控及并列装置 | NRK-1811 |  | 个 | 1 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 跃进矿23年10月生产材料 | 跃进煤矿库存组织
17 | 200003831 | 组合开关 | HZ10-10/3 |  | 个 | 5 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
18 | 200003961 | 墙壁插座 | 10孔 |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
19 | 200003021 | 漏电开关 | 220V/10A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
20 | 200008278 | LED螺口灯泡 | 220V/18W |  | 个 | 50 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
21 | 200010616 | 钮子开关 | E-TEN1322(6脚3档） |  | 只 | 50 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
22 | 200012224 | 喇叭口密封圈 | Φ102*10*50 |  | 个 | 100 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
23 | 200012223 | 喇叭口密封圈 | Φ95*10*40 |  | 个 | 100 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
24 | 200012222 | 喇叭口密封圈 | Φ35*8*30 |  | 个 | 100 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
25 | 200012220 | 漏电保护器 | DZ15LE漏保：3P 250A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
26 | 200012219 | 漏电保护器 | DZ15LE漏保：3P 100A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
27 | 200012218 | 漏电保护器 | DZ15LE漏保：2P 40A |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 州景煤矿10月份生产材料 | 州景煤矿库存组织
合计 | [7 empty] | 0
注： 1、注：请贵公司收到函后于2023年10月8日12时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱Xing.Lu02@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足百色双田矿业有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票并在7日内向甲方交付发票，甲方在发票登记的开票时间起60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日