## Sheet2
吉利百矿集团有限公司10月田阳铝厂开关配件采购项目报价函
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司采购中心 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 陆星 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Xing.lu02@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陆星18778635522 |  |  |  | 发件人
地址 | [5 empty] | 地址
吉利百矿集团有限公司采购中心物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量 单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 计划时间 | 需求单位/需求部门
1 | 400000161 | 按扭开关 | LA23-10-GK（LA23-3) | 金属头 | 个 | 40 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供电车间 | 4季度 | 田阳铝厂
2 | 400000158 | 按扭开关 | ZB2-BE101C AC：15-240V 3A | 金属头 | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
3 | 400010197 | 按钮开关 | XB2BA31C,10A |  | 套 | 30 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
4 | 400000153 | 按钮开关辅助触点 | ZB2-BE101C 1NO |  | 个 | 205 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
5 | 400000152 | 按钮开关辅助触点 | ZB2-BE102C 1NC |  | 个 | 215 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
6 | 400000860 | 插座开关 | 86型 10A 250V 暗装 五孔带1位开关 | PC阻燃 | 个 | 50 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 综合科 | 4季度 | 田阳铝厂
7 | 400014301 | 磁电开关 | EMP-L120AT-R(220VAC常开+常闭) |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
8 | 400020232 | 磁电开关 | EMP-L120DT-LO/10-48VDC/常开 |  | 个 | 6 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
9 | 400000693 | 磁性开关 | CS1-F (工作电压：5~220VAC/DC,100mA/工作温度：-10℃~70℃/切换频率：200Hz) | PVDF金属 | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
10 | 400014225 | 磁性开关 | D-A93 （DC24V,5-40mA/AC100V,5-00mA） |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
11 | 400012491 | 单联开关 | GNG09K112Y（86型/明装/单开） |  | 个 | 20 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 电解三车间 | 4季度 | 田阳铝厂
12 | 400001719 | 断火限位器 | LX44-20 (380V,20A) |  | 个 | 25 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
13 | 400010200 | 反射板型传感器 | PEPPERL+FUCHS RLK39-54-Z/31/40A/116 (有效检测距离：0-5m/工作电压：12-240VDC/24-240VAC/开关电流：3a) | 外壳材质：PBT | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
14 | 400010350 | 防爆可逆顺倒开关 | AC380V 15A |  | 台 | 4 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
15 | 400008650 | 浮球开关 | DN15 |  | 个 | 4 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 电解二车间 | 4季度 | 田阳铝厂
16 | 400002143 | 隔离开关 | NH40-100/4SW |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供电车间 | 4季度 | 田阳铝厂
17 | 400002142 | 隔离开关 | NH40-32/3SW，正泰 （三极/额定电流32A） |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供电车间 | 4季度 | 田阳铝厂
18 | 400002948 | 光电开关 | RLK39-54-Z/31/40a/116 DC24V |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
19 | 400002748 | 滑块 | 1250A | 铜 | 块 | 150 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
20 | 400002711 | 缓冲器 | JHQ-A-18 | 聚氨脂 | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
21 | 400002711 | 缓冲器 | JHQ-A-18 | 聚氨脂 | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
22 | 400002706 | 缓冲器 | JHQ-A-5\Φ100*100 | 聚氨脂 | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
23 | 400002706 | 缓冲器 | JHQ-A-5\Φ100*100 | 聚氨脂 | 个 | 20 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
24 | 400003407 | 脚踏开关 | HY-103 DC24V |  | 个 | 6 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
25 | 400003407 | 脚踏开关 | HY-103 DC24V |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
26 | 400017510 | 脚踏开关 | AFS08-1A/AC220V/防护等级IP54 | 铝合金外壳 | 个 | 1 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
27 | 400008383 | 接近开关 | NCB15-30GM50-Z5（常闭） |  | 个 | 30 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
28 | 400008383 | 接近开关 | NCB15-30GM50-Z5（常闭） |  | 个 | 30 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
29 | 400003292 | 接近开关 | PEPPERL+FUCHS NJ40+U1+W(AC250V I=500mA/常开/常闭) | 外壳材质：PBT | 个 | 25 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
30 | 400003289 | 接近开关 | PEPPERL+PUCHS NBB15-U1-E2 (3线/DC30V I=200mA/PNP/常开) | 金属 | 个 | 20 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
31 | 400003285 | 接近开关 | PEPPERL+PUCHS NBB15-30GM50-WS (2线/AC250V/双线式/常开) |  | 个 | 40 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
32 | 400003283 | 接近开关 | PEPPERL+PUCHS NBN818GW50-E2 |  | 个 | 15 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
33 | 400003297 | 接近开关 | DW-AS-613-M18-002,电容式,DC10-30V |  | 个 | 20 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
34 | 400009351 | 接近开关 | PEPPERL+PUCHS NBB15-30GM50-WO (2线/AC250V/双线式/常闭) |  | 个 | 40 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
35 | 400009741 | 接近开关 | PEPPERL+FUCHS NBN15-3OGM50-E2U （10-30VDC/I=200mA/3线/PNP/常开） | 金属 | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
36 | 400010358 | 接近开关 | QR-Q602108，L1 |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
37 | 400011554 | 接近开关 | QR-90410 上海钇莹 |  | 个 | 15 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
38 | 400011553 | 接近开关 | QR-90420 上海钇莹 |  | 个 | 15 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
39 | 400017455 | 两级跑偏开关 | HFKPT1/DT型尘密外壳/防护等IP67 |  | 个 | 24 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
40 | 400017455 | 两级跑偏开关 | HFKPT1/DT型尘密外壳/防护等IP67 |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
41 | 400003702 | 料位开关 | EMLT-D2000PL-G,L-2000D-SAA1-110-1200,参数:电源：220V;探头长度：1200mm;螺纹连接：G1-1/2";工作温度:-10-125℃ | SUS304 | 个 | 6 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
42 | 400017407 | 流量开关 | WFS22025BE 接口1寸 |  | 个 | 3 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供电车间 | 4季度 | 田阳铝厂
43 | 400004934 | 时控开关 | ZYT10-YG 电压220V 有10控制回路 |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 综合科 | 4季度 | 田阳铝厂
44 | 400004933 | 时控开关 | kg316T8开关AC220V |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
45 | 400005886 | 双向拉绳开关 | HFKLT2--II |  | 个 | 18 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
46 | 400005886 | 双向拉绳开关 | HFKLT2--II |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
47 | 400017566 | 万能转换开关 | LW39-16B-4OB-33/3P |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
48 | 400017565 | 万能转换开关 | LW39-16B-4AB-33/3P |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
49 | 400017564 | 万能转换开关 | LW39-16B-B2-303/3P |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
50 | 400020719 | 万能转换开关 | LP39-63/三档8节 | PA66 | 个 | 1 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 电解四车间 | 4季度 | 田阳铝厂
51 | 400017249 | 无接触开关 | JWK-D10PC/输入：AC220V/输内置电压输出 |  | 个 | 4 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
52 | 400005479 | 限位开关 | APL-210N |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
53 | 400005475 | 限位开关 | LX10-12 |  | 个 | 2 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
54 | 400005475 | 限位开关 | LX10-12 |  | 个 | 6 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
55 | 400005471 | 限位开关 | LX10-32 |  | 个 | 9 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
56 | 400005469 | 限位开关 | 小车运行/YBLX-K3/20S/T |  | 件 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
57 | 400005463 | 限位开关 | LX3-11H Ui:380V/Itn=5A AC-15 |  | 个 | 23 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
58 | 400009547 | 限位开关 | HH-5030 2A 250VAC |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
59 | 400013238 | 限位开关 | HWK-22A MK2-1D IP67 Ui250V～le6A |  | 个 | 20 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
60 | 400010199 | 限位器 | NBN40-U1-Z2 |  | 个 | 30 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
61 | 400002839 | 行程开关 | YBLX-33/11 380V |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
62 | 400002838 | 行程开关 | LXK3-20S 10A |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
63 | 400002835 | 行程开关 | JLXK1-411 |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
64 | 400002830 | 行程开关 | SCHNEIDER ZCMD21 |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 阳极组装车间 | 4季度 | 田阳铝厂
65 | 400002824 | 行程开关 | LX19-111/AC-15 380V/0.79A/DC-13 |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
66 | 400002840 | 行程开关 | LXME-8108 |  | 个 | 36 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
67 | 400002840 | 行程开关 | LXME-8108 |  | 个 | 6 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
68 | 400006268 | 旋转开关 | KSL25L2 |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
69 | 400017238 | 选择开关 | C2SS2-10B-20/1345 |  | 个 | 20 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
70 | 400005914 | 液位开关 | UQK-02 |  | 个 | 2 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供电车间 | 4季度 | 田阳铝厂
71 | 400017413 | 液位开关 | XD-21 |  | 个 | 3 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供电车间 | 4季度 | 田阳铝厂
72 | 400017227 | 音叉液位开关 | TF-250-4-T2-550/220VAC/连接G1-1/2,长度550mm/温度-20-80℃ |  | 个 | 6 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
73 | 400006684 | 智能转换开关 | 双电源/NZ7-100H/3100YAX 耐高温（65℃） |  | 个 | 4 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供电车间 | 4季度 | 田阳铝厂
74 | 400017246 | 智能综合保护开关 | JM15LDS-40J/220V/2P/电流调节（1-40A）/功率≤5KW |  | 个 | 8 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
75 | 400006962 | 转换开关 | LW39-16B-31E-1X9J/5 |  | 个 | 6 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 检修车间 | 4季度 | 田阳铝厂
76 | 400017239 | 转换开关 | XB2BBD21C（三档） |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填 | 必须填 | 必须填 | 供料净化车间 | 4季度 | 田阳铝厂
合计 | [7 empty] | 0
注： 1、注：请贵公司收到函后于2023年10月12日12时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱Xing.Lu02@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足百色双田矿业有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票并在7日内向甲方交付发票，甲方在发票登记的开票时间起60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日