## sheet
吉利百矿集团有限公司11月各矿电气配件采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 陆星 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Xing.Lu02@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 陆星18778635522 |  |  |  | 发件人
地址 | [5 empty] | 地址
吉利百矿集团有限公司(本部)物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 200001890 | 锂电池矿灯（特光） | KL5LMA，矿灯开关为旋转式，配2把工具 |  | 盏 | 200 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 东怀
2 | 200002999 | LED巷道灯控制器 | DGS18/127(A) |  | 盏 | 50 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 东怀
3 | 200004234 | 矿用隔爆低压电缆接线盒（采掘工作面用） | BHD2-400/3 1140V |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 东怀
4 |  | 开关密封圈 | 56*20*30 |  | 个 | 200 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
5 | 200011556 | 隔离换相开关 | GHK-125A |  | 个 | 5 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
6 |  | 控制变压器 | BKC-150 |  | 个 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
7 |  | 真空电磁启动器保护器 | ZBQS-80T |  | 个 | 5 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
8 |  | 真空电磁启动器保护器 | ZBQN-120T |  | 个 | 5 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
9 | 200006960 | 馈电阻容吸收装置 | R-C 1600V |  | 个 | 5 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
10 |  | 热过载继电器 | LRD21C |  | 个 | 2 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
11 |  | 交流接触器 | LC1D18M7C/AC220V |  | 个 | 2 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
12 |  | 开启式刀开关 | HD13B-1000/31（380V） |  | 个 | 4 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
13 |  | 开启式刀开关 | HD13B-400/31（380V） |  | 个 | 2 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
14 | 200003932 | 开口鼻（开口铜线耳） | 300A |  | 个 | 300 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
15 | 200010310 | 铜线耳（开口鼻） | 400A |  | 个 | 300 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
16 | 200003049 | 塑壳断路器 | 160A/380V |  | 个 | 5 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
17 | 200012137 | 应急照明灯 | 220v |  | 盏 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
18 | 200008829 | LED灯管（配灯头） | 30W/1.2m |  | 条 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
19 | 200004234 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-400/3 1140 | 铸钢 | 个 | 2 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
20 | 200009873 | 矿用隔爆型低压电缆接线盒 | BHD2-200/3 1140 | 铸钢 | 个 | 10 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
21 | 200011552 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒（两头接铠装电缆） | BHG1-200A/10kV-2G | 铸钢 | 个 | 3 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
22 | 200011552 | 矿用隔爆型高压电缆接线盒（一头接铠装电缆一头接橡套电缆） | BHG1-200A/10kV-2G | 铸钢 | 个 | 2 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
23 |  | 高精度计重电子称 | 300kg（台面42*52cm） | 410不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
24 |  | 耐震真空压力表 | YN100（-0.1-1.5MPa，M20*1.5） | 国标 | 个 | 8 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
25 |  | 耐震压力表 | YN100(0-10MPa,M20*1.5) | 国标 | 个 | 8 |  |  | 13 | 必须填 | 必须填 | 必须填 |  | 跃进
合计 | [7 empty] | 0
注： 1、注：请贵公司收到函后于2023年10月30日12时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱Xing.Lu02@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足百色双田矿业有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票并在7日内向甲方交付发票，甲方在发票登记的开票时间起60日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日