广西田林百矿铝业有限公司2023年污水处理站污水处理系统设备项修物资采购项目采购合同

项目名称: 广西田林百矿铝业有限公司2023年污水处理站污水处理系统设备项修物资采购项目

合同编号:

签订地点:     广西百色市田林县

签订时间:    2023年    月    日

买受人： 广西田林百矿铝业有限公司      (以下简称“甲方”)

企业信用代码：91451029MA5KXLXF45

出卖人：                               (以下简称“乙方”)

企业信用代码：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，本着自愿公平、诚实信用的原则，经充分、友好协商，达成如下协议，以供恪守。

- 第一条  合同标的

产品的名称、规格型号、单位、含税单价、交付期限等详见本合同附件《产品清单》。

- 第二条  质量标准、技术标准和质量保证

2.1 乙方应按照合同、技术协议或双方确定的设计图纸等要求提供产品。如果双方未对产品的质量标准、技术标准做出约定或约定不明确的，应按照国家标准、行业标准或者地方标准执行，如果同时存在两种及以上标准，应以要求较高的标准执行；没有国家标准、行业标准或者地方标准的，应按照本合同项下产品的使用目的和甲方解释执行，产品应确保甲方能正常使用。

2.2本合同项下产品在制造、包装、运输等过程中出现的不符合本合同2.1条及第五条约定的标准的，由乙方承担责任。

2.3 产品质量保证期自产品验收合格入库之日起算。

- 第三条  合同总金额

3.1合同总金额（含13%增值税）为¥     （大写：    整），不含税总额为¥     （大写：     整）。

3.2 若遇国家税率调整，应按调整后的最新税率计付合同款项，即合同不含税价格不受国家税率调整的影响。

第四条  付款方式

4.1 产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票并在10日内向甲方交付发票，甲方在发票登记的开票时间起60日内付款。

4.2 甲方付款前，乙方必须开具全额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款，并不承担逾期付款的责任。

第五条  产品的包装、装卸、运输方式及费用负担

5.1 乙方应按照国家和行业标准规定的方式对本合同项下产品包装、装卸、运输并承担包装、装卸、运输费用和保险费用。交付前的一切风险和费用由乙方承担。

5.2 包装方式应符合国家或行业标准及要求，如无相应的国家和行业标准，则由乙方自行决定包装方式，但应确保产品的安全正常使用。

5.3 包装物如需回收，乙方应在产品交付之前向甲方书面说明，相关回收费用由乙方自行承担。

第六条  验收和异议

6.1 产品的验收标准按本合同第二条的约定执行。验收时，乙方应根据甲方要求提供必要的合格证、图纸、数据、技术资料及单证，如为进口产品，乙方还应提供制造商采购凭证、制造商产品质量证明及报关单据。

6.2 甲方对产品数量的异议应于收货时当场提出，对产品质量的异议应于产品的质量保证期内提出。如果甲方在收货时未当场对乙方交付产品的数量提出异议，或在质量保证期内未对乙方提出异议的，视为甲方对乙方交付的产品的数量或质量无异议。

6.3 甲乙双方对产品质量发生争议的，应按相关法律、法规的规定，提交合同履行地具有法定资质的鉴定机构进行鉴定。产品鉴定费用先由异议提出方垫付，产品鉴定符合双方约定的质量标准的，鉴定费用由甲方承担；鉴定不合格的，鉴定费用由乙方承担。

- 第七条  交付地点

交付地点在甲方辅料仓库内或者甲方指定地点。

收货联系人：黄斌 （电话：18074763684）。

- 第八条  售后服务

在质量保证期内，产品出现质量问题的，乙方应在接到甲方通知后2小时内应有回复，接到甲方通知后48小时内进行更换。甲方有技术问题向乙方咨询的，乙方应提供技术支持。质量保证期届满后产品出现质量问题或技术故障的，乙方应以优惠价格继续提供售后服务。

第九条 保密条款

9.1 乙方不得向第三方披露或泄漏在履行本合同过程中获知的信息，应为保守该信息而采取必要且充分的措施。乙方应使其雇员保守本条规定的信息，并对其行为负责。

9.2 本条项下乙方的保密义务，在本合同因任何原因终止或解除后【10】年内继续有效。由于乙方或其雇员违反本条项下保密义务而使甲方遭受损失的，乙方向甲方承担损失赔偿责任。损失无法界定的，按照合同总金额的30%支付违约金。

9.3 本条项下的信息包括但不限于甲方向乙方提供的，或者乙方在履行本合同期间所了解到的甲方技术信息、经营信息或其他信息，但通过外界能够公开获取的除外。

- 第十条  违约责任

10.1 乙方交付的产品质量不符合约定的，应按照甲方要求在甲方指定时间内更换，更换后还不符合约定的，乙方应按合同总金额的 30% 向甲方支付违约金，同时甲方有权解除合同。

10.2乙方未按照本合同第6.1条约定提供资料的，视为产品质量不符合约定，甲方有权拒收产品,乙方应按合同总金额的 30 %向甲方支付违约金。

10.3乙方延期交付的（包括修理、更换等引起的延期），每延期一天，应按合同总金额的5‰ 向甲方支付违约金，按日累进计算。乙方延期交付超过15天的，应向甲方支付延期交付的违约金，同时甲方有权解除合同。

10.4 乙方未按本合同第八条约定提供售后服务的，应向甲方支付 1000 元/天的违约金，不满一天的按一天算。

10.5乙方存在其他违约行为的，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付违约金并承担由此造成的一切经济损失，同时甲方有权解除合同。

10.6 上述违约金及甲方损失，甲方均有权从乙方应付货款或履约保证金（如有）中扣除，不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿，乙方应当赔偿。

10.7 甲方应严格按照合同约定的付款条件向乙方支付合同款项，甲方逾期付款的，应按全国银行间同业拆借中心一年期贷款市场报价利率标准向乙方支付违约金。

- 第十一条  争议解决

因履行本合同所发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，双方同意由甲方住所地人民法院管辖诉讼解决。

- 第十二条  诚信自律

甲乙双方承诺在业务往来期间严格遵守诚信自律协议约定，具体详见附件2

- 《诚信自律特别协议》。

- 第十三条  附则

13.1 如附产品清单或技术协议、图纸的，则作为合同组成部分，与合同约定不一致的，以合同为准。

13.2 本合同一式三份，甲方持两份，乙方持一份。本合同经双方法定代表或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。本合同生效起，甲乙双方同意合同及其附件的全部内容。

13.2 对本合同正文或附件作任何更改，须经双方协商一致。

（以下无正文）

附件：1.产品清单

2.诚信自律特别协议

3.技术协议

签字页：

| 甲 方 |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 广西田林百矿铝业有限公司 | 单位名称 |  |
| 法定代表或授权代表签字 |  | 法定代表或授权代表签字 |  |
| 地 址 | 广西百色市田林县旧州镇桂黔(田林)经济产业园区内 | 地 址 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 电 话 |  | 电 话 |  |
| 邮 编 |  | 邮 编 |  |
| 开户银行 | 田林县农村信用社合作联社旧州信用社 | 开户银行 |  |
| 帐 号 | 650212010104923265 | 帐 号 |  |
| 签字日期 |  | 签字日期 |  |

附件一 产品清单

| 序号 | 物料名称 | 规格/型号 /材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耦合式自动搅拌潜水泵 | 50JYWQ5-10-0.75 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  | 电压380V，功率0.75KW，扬程10米，流量30m3/h | 田林铝厂 |
| 2 | 耦合式自动搅拌潜水泵 | 50JYWQ30-30-7.5 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  | 电压380V， 功率7.5KW，扬程30米，流量30m3/h | 田林铝厂 |
| 3 | 潜水污水泵 | WQ100-15-7.5 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  | 电压380V， 功率7.5KW，扬程15米 | 田林铝厂 |
| 4 | 潜水污水泵 | 65WQ20-18-2.2 | 台 | 4 |  |  |  |  |  |  | 电压380V， 功率2.2KW，扬程18米 | 田林铝厂 |
| 5 | 潜水污水泵 | 65WQ25-30-5.5 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  | 电压380V， 功率5.5KW，扬程30米 | 田林铝厂 |
| 6 | 增强聚丙烯耐腐泵 | 32FP(Z)-11D,口径：32*25mm,电机功率：0.75KW 50HZ，流量：3.6m³/h，扬程：11M,转速：2900r/min | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  | 口径32*25mm,电机功率0.75KW 50HZ，流量3.6m³/h，扬程11M,转速2900r/min. | 田林铝厂 |
| 7 | 计量泵 | 型号：K010，功率：60W，流量：25L/H,压力：10KG。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  | 电压380V，功率60W，流量25L/H,压力10KG。 | 田林铝厂 |
| 8 | 牛筋塑料圆桶 | 900L,口直径：133cm,底部直径：110cm，高度：74cm. | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  | 口直径133cm,底部直径110cm，高度74cm | 田林铝厂 |
| 9 | 自吸泵 | ZW50-20-5.5/电压380V、 功率5.5KW、扬程20米 改耦合式自动搅拌潜水泵 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  | 电压380V， 功率5.5KW，扬程20米 ，改耦合式自动搅拌潜水泵 | 田林铝厂 |
| 10 | 自吸泵 | ZW30-45-18.5/电压380V、 功率18.5KW、扬程45米 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  | 电压380V， 功率18.5KW，扬程45米，立式 | 田林铝厂 |
| 11 | 自吸泵 | ZW30-50-18.5/ 电压380V、 功率18.5KW、扬程50米 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  | 电压380V， 功率18.5KW，扬程50米，立式 | 田林铝厂 |
| 12 | 自吸泵 | ZW120-40-30/电压380V、 功率30KW、扬程40米 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  | 电压380V， 功率30KW，扬程40米，立式 | 田林铝厂 |
| 13 | 电动蝶阀 | D971XN-10Q/DN40/电压:AC220V/功率:55W/驱动力矩：160N.M | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  | 电压AC220V，功率55W，驱动力矩160N.M | 田林铝厂 |
| 14 | 电动蝶阀 | D971XP-10P/DN80/电压:AC220V/功率:55W/驱动力矩：160N.M | 个 | 8 |  |  |  |  |  |  | 电压AC220V，功率55W，驱动力矩160N.M | 田林铝厂 |
| 15 | 电动蝶阀 | D971XN-10Q/DN150/电压:AC220V/功率:55W/驱动力矩：160N.M | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  | 电压AC220V，功率55W，驱动力矩160N.M | 田林铝厂 |
| 16 | 电动蝶阀 | D971XN-10Q/DN50/电压:AC220V/功率:55W/驱动力矩：160N.M | 个 | 4 |  |  |  |  |  |  | 电压AC220V，功率:55W，驱动力矩160N.M | 田林铝厂 |
| 17 | 电动蝶阀 | D971XN-10Q/DN100/电压:AC220V/功率:55W/驱动力矩：160N.M | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  | 电压AC220V，功率55W，驱动力矩160N.M | 田林铝厂 |
| 18 | 手动蝶阀 | 型号：D71X-16Q,DN100,压力：1.6MPa | 个 | 15 |  |  |  |  |  |  | DN100,压力1.6MPa | 田林铝厂 |
| 19 | 可调式减压阀 | 型号：200X-16C,DN80 压力：1.6MPa | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  | DN80， 压力1.6MPa | 田林铝厂 |
| 20 | 石英砂滤料 | 粒径：0.5-1.2mm | 吨 | 6 |  |  |  |  |  |  | 天然海砂 | 田林铝厂 |
| 21 | 石英砂滤料 | 粒径：1.0-2.0mm | 吨 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 天然海砂 | 田林铝厂 |
| 22 | 无烟煤滤料 | 粒径：1.8-2.5mm | 吨 | 3.4 |  |  |  |  |  |  | 优质无烟煤 | 田林铝厂 |
| 23 | 活性碳滤料 | 粒径：0.45-2.5mm | 吨 | 4.6 |  |  |  |  |  |  | 果壳活性碳 | 田林铝厂 |
| 24 | 高效三相异步电动机 | 型号：YS7144;功率：0.75KW;电压：380V;转速：1380r/min/ | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  | 功率0.75KW，电压380V，转速1380r/min | 田林铝厂 |
| 25 | 三角皮带 | b1880 | 条 | 12 |  |  |  |  |  |  | 曝气风机备件 | 田林铝厂 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

诚信自律特别协议

甲方：广西田林百矿铝业有限公司

乙方：

鉴于乙方为甲方提供产品/服务/工程或双方存在其他经济业务往来，为促使双方建立长期的诚信合作关系，保证在公平、公正、公开原则下履行业务合同，依据相关法律法规，经甲乙双方友好协商，达成如下约定。

第一条 诚信责任

乙方(包括乙方、乙方关联方及其相关工作人员，下同），应与甲方（包括甲方及其关联方，下同）人员（包括但不限于亲属、利益关系人等，下同）保持正常、合法的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格履行双方合同约定。乙方应当遵守以下要求：

1.1 不得向甲方人员提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于回扣、实物、现金或现金等价物（如：消费卡/券、提货券、购物卡、换购券、充值卡或其他可供使用或消费的充值、储值卡及其他形态的有价礼券或证券等）、支票及财产性权益、旅游、宴请、娱乐、健身、免费消费等物质性利益或就业、就学以及其他便利等非物质性利益。

1.2 不得以任何理由为甲方人员报销应由甲方或个人支付的费用。

1.3 不得与甲方人员发生任何合资合作、借贷关系，也不得参与甲方人员的婚丧嫁娶活动。

1.4 原则上不得与甲方人员发生例如房屋装修/租赁、车辆租赁等经济往来活动，如上述经济往来活动不存在可能影响甲方人员公正执行业务的，乙方与甲方人员发生的经济往来活动应符合市场公允定价原则，且乙方应当保留双方交易凭证。

1.5 不得以任何理由为甲方人员提供黄赌毒等违法活动。

1.6 乙方保证甲方人员没有直接或间接投资乙方，没有直接或间接持有乙方的股权或干股，也没有到乙方任职（含兼职及担任董事、监事、高级管理人员等）。乙方保证其股东、实际控制人、主要管理人员和甲方人员没有亲属关系或其他特殊关系；若有以上关系，乙方应如实书面报告甲方。

1.7 乙方不得以任何借口和理由给予甲方人员任何形式的利益或好处。

1.8 乙方同意约束其工作人员遵守上述约定并为其工作人员行为后果负责。

第二条  违约责任

2.1在双方业务往来期间及合作终止后2年内：乙方不得接受违反本诚信自律特别协议的甲方人员任职或提供服务；乙方不得直接或间接游说、雇用或聘请与业务合同有直接关联的甲方人员；但甲方同意的除外。

2.2 甲方人员如有违反本诚信自律特别协议的，一经查实，甲方将对责任人给予警告、处分、直至解除劳动合同。涉嫌犯罪的，则送交司法机关追究其法律责任。

2.3 乙方违反本诚信自律特别协议或甲方提出乙方违反本协议约定的初步证据（如甲方员工的自述、相关证人证言及其他相关证据），乙方同意自乙方违约或甲方提出初步证据之日，甲方有权暂停支付乙方的所有款项且不承担逾期付款的违约责任直至甲方出具调查结果。

2.4 如乙方违反本诚信自律特别协议的，应按以下对应情形向甲方承担违约责任且甲方有权从应付款项或各类保证金中直接扣除乙方应承担的赔偿金：

2.4.1 乙方在调查期间积极配合甲方并主动提供证据的：如调查结果为甲方人员主动索贿导致乙方输送不当利益的，则乙方应赔偿甲方损失；如调查结果为乙方主动向甲方人员输送不当利益的，乙方应赔偿甲方损失并承担合同金额（非固定金额的合同按照实际已发生的金额，下同）10%的违约责任；无法确定合同金额的，乙方应向甲方支付违约金10万元。

2.4.2 乙方不配合调查或未提供证据的：甲方有权独立查实直至得出结论。如乙方违反本诚信自律特别协议的，甲方有权按合同金额的30%追究乙方违约责任；无法确定合同金额的，乙方应向甲方支付违约金30万元。

2.4.3 涉嫌犯罪的，则送交司法机关追究其法律责任。

2.5如乙方违反本诚信自律特别协议约定的，甲方均有权终止双方合作并将乙方列入黑名单、以后不再作为供应商纳入等处理措施。

第三条  举报

乙方可通过以下方式对甲方人员违反本诚信自律特别协议的行为如实举报或投诉，甲方受理渠道为：吉利科技集团有限公司法务合规部，电话400-016-0023，邮箱COC-t@Geely.com。

第四条  其他约定

4.1本诚信自律特别协议与业务合同具有同等法律效力，作为业务合同的附件。

4.2业务合同的变更、转让、终止或被撤销、无效不影响本诚信自律特别协议的效力。

4.3本协议履行中任何争议均应向甲方所在地人民法院诉讼解决。

（以下无正文）

附件3：

技术协议

甲方（全称）：广西田林百矿铝业有限公司

乙方（全称）：

项目概况

项目名称：广西田林百矿铝业有限公司2023年污水处理站污水处理系统设备项修物资采购项目项目地点： 广西百色市田林县旧州镇铝工业区

项目内容： 污水处理站污水处理系统设备项修项目采购

- 总则

1.1本技术条件仅适用于广西田林百矿铝业有限公司污水处理站污水处理系统设备项修项目，包括所需的配件、包装、运输、验收、保修、服务等方面的要求。

- 1.2本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，供方保证提供符合本技术条件和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。

- 1.3本技术条件所使用的标准如与供方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，供方应及时书面通知需方进行解决。

- 1.4供方保证所提供的设备、产品必须完全符合本技术条件，并保证供货的完整性和满足安装、使用安全、可靠的要求。在现场安装、调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等供方原因造成发生质量或安全事故，供方全部承担由此造成的损失和后果，需方不承担任何责任。

- 1.5供方有责任对本招标技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由供方负责补齐且不得增加费用。

1.6如果供方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，需方将认为供方提供的产品完全符合本技术条件的要求。

- 二、环境条件

2.1  交通地理条件：

本项目位于广西百色田林县旧州镇桂黔（田林）铝产业园项目铝水工程，旧州镇在田林县城西北部，北界贵州省，西邻隆林县，距县城68公里。座落南盘江南岸，有八架、石头林两座水库，板坚水电站1座。年平均气温18.6℃，年降水量1277.9毫米，无霜期335天。

2.2  自然条件：

极限最高气温                      42.2℃

极限最低气温                      -7.3 ℃

年平均气温                        16～21℃

最热月平均气温                    22.3～27.6℃（7月）

最冷月平均气温                    7.3～12.7℃（1月）

年平均相对湿度 	                 80.5%

年平均降水量                      1277.9mm

日最大降水量                      264mm

海拔                              457m

气压                              980.1hPa

地震烈度:                         VI度

2.3车间环境条件：

车间工作制度：365天/年，每天3班，每班8小时，设备持续运行

2.3.1供电、气、水条件

2.3.2供电条件：

高压			AC 10kV，50Hz

低压			AC 380V，三相，50Hz

AC 220V，单相，50Hz

2.3.3供气条件：压缩空气0.4～0.6MPa

2.3.4供水条件：工业用水0.2～0.3MPa，温度：≤40℃

- 主要供货范围

污水处理站污水处理系统设备项修材料详细表（详细规格型号参数由供方提供）

| 序号 | 物料编号 | 名称 | 规格型号/材质 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400018606 | 耦合式自动搅拌潜水泵 | 50JYWQ5-10-0.75 | 2台 | 电压380V，功率0.75KW，扬程10米，流量30m3/h |
| 2 | 400018607 | 耦合式自动搅拌潜水泵 | 50JYWQ30-30-7.5 | 2台 | 电压380V， 功率7.5KW，扬程30米，流量30m3/h |
| 3 | 400020175 | 潜水污水泵 | WQ100-15-7.5 | 2台 | 电压380V， 功率7.5KW，扬程15米 |
| 4 | 400018821 | 潜水污水泵 | 65WQ20-18-2.2 | 4台 | 电压380V， 功率2.2KW，扬程18米 |
| 5 | 400004898 | 潜水污水泵 | 65WQ25-30-5.5 | 2台 | 电压380V， 功率5.5KW，扬程30米 |
| 6 | 400018738 | 增强聚丙烯耐腐泵 | 32FP(Z)-11D | 2台 | 口径32*25mm，电压220V，电机功率0.75KW 50HZ，流量3.6m³/h，扬程11M,转速2900r/min |
| 7 | 400020158 | 计量泵 | K010 | 1台 | 电压380V，功率60W，流量25L/H,压力10KG |
| 8 | 400020159 | 牛筋塑料圆桶 | 900L | 1个 | 口直径133cm,底部直径110cm，高度74cm.材质为PE |
| 9 | 400018681 | 自吸泵 | ZW50-20-5.5 | 2台 | 电压380V， 功率5.5KW，扬程20米， 改耦合式自动搅拌潜水泵 |
| 10 | 400020160 | 自吸泵 | ZW30-45-18.5 | 2台 | 电压380V， 功率18.5KW，扬程45米，立式 |
| 11 | 400020161 | 自吸泵 | ZW30-50-18.5 | 2台 | 电压380V， 功率18.5KW，扬程50，立式 |
| 12 | 400020162 | 自吸泵 | ZW120-40-30 | 1台 | 电压380V， 功率30KW，扬程40，立式 |
| 13 | 400014111 | 电动蝶阀 | D971XN-10Q/DN40 | 4个 | 电压AC220V，功率55W，驱动力矩160N.M |
| 14 | 400014112 | 电动蝶阀 | D971XP-10P/DN80 | 8个 | 电压AC220V，功率55W，驱动力矩160N.M |
| 15 | 400014113 | 电动蝶阀 | D971XN-10Q/DN150 | 10个 | 电压AC220V，功率55W，驱动力矩160N.M |
| 16 | 400020149 | 电动蝶阀 | D971XN-10Q/DN50 | 4个 | 电压AC220V，功率55W，驱动力矩160N.M |
| 17 | 400020150 | 电动蝶阀 | D971XN-10Q/DN100 | 10个 | 电压AC220V，功率55W，驱动力矩160N.M |
| 18 | 400012239 | 手动蝶阀 | D71X-16Q | 15个 | DN100，压力1.6MPa |
| 19 | 400020140 | 可调式减压阀 | 200X-16C | 1个 | DN80 ，压力1.6MPa |
| 20 | 400019750 | 石英砂滤料 | 粒径：0.5-1.2mm | 6吨 | 天然海砂 |
| 21 | 400011269 | 石英砂滤料 | 粒径：1.0-2.0mm | 1.5吨 | 天然海砂 |
| 22 | 400020163 | 无烟煤滤料 | 粒径：1.8-2.5mm | 3.4吨 | 优质无烟煤 |
| 23 | 400020164 | 活性碳滤料 | 粒径：0.45-2.5mm | 4.6吨 | 果壳活性碳 |
| 24 | 400020168 | 高效三相异步电动机 | YS7144 | 1台 | 功率0.75KW，电压380V，转速1380r/min |
| 25 | 400020398 | 三角皮带 | b1880 | 12条 | 曝气风机备件 |

- 四、包装、装卸、运输方式及费用

- 供方应按照国家和行业标准规定的方式对本招标项下产品包装、装卸、运输并承担包装、装卸、运输费用和保险费用。交付前的一切风险和费用由供方承担。

- 五、执行标准与规范

设备设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家有关标准、法律、法规。

- 六、质量保证：

6.1本项目备件物资保质期为1年，从到货验收合格之日算起。质保期内备件出现问题、损坏或性能无法满足生产使用要求的，由供方负责免费维修或更换，维修或更换所产生的全部费用由供方负责。

6.2质保期内，某个备件被证明确实需要维修或更换，则被维修或更换的部件从维修或更换完成之日起顺延。

6.3质保期内，供方要确保备件性能指标符合技术协议有关要求。除因需方的非正常操作和维护外，备件的所有损坏由供方负责免费更换处理。在工作中，需方应提供工作方便。

- 交付地点：

- 7.1  交货期：合同签订生效后30天内交货。

- 7.2  交货地址：广西田林百矿铝业有限公司厂区内。

- 八、其它

- 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为协议的补充条款。

（以下无正文）