## Sheet1
广西百色银海发电有限公司2023银海发电厂#1、#2机组阀门检修项目初始报价函
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司(本部) |  |  | 必填
采购员联系人 |  | 黄 强（18276639668） |  |  | 必填
报价邮箱 |  | Qiang.Huang01@geely.com |  |  | 必填
收件人 |  |  |  |  | 必填
地址
吉利百矿集团有限公司(本部)物资采购报价函（单位：元）
序号 | 阀门名称 | 型号规格 | 检修内容 | 检修数量 | 不含税金额 | 含税金额 | 税率 | 完成时间 | 需求单位/需求部门
1 | #1机高旁进汽电动隔离门 | Z962-P54140V DN125 | 解体检查，研磨阀座，检查阀芯流量孔，更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
2 | #1机高旁高压蒸汽转换阀 | GWY965Y-P5414V | 解体检查，研磨阀座，检查阀芯流量孔，更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
3 | #1机低旁A、B侧进汽电动隔离门 | Z941Y-100I DN200 | 割管、更换焊接阀门 | 2 |  |  | 13%
5 | #1机低旁低压蒸汽转换阀 | 150LPS.00(AE) DN200/500 P2.44/0.6 T535/160 | 解体检查，研磨阀座，检查阀芯流量孔，更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
6 | #1A、#1B凝结水泵入口手动门 | DKZ40H-16C DN350 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 2 |  |  | 13%
7 | #1A、#1B凝结水泵出口电动门 | Z941H-40 DN250 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 2 |  |  | 13%
8 | #1A、#1B给水泵入口手动门 | Z41H-25Q DN300 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 2 |  |  | 13%
9 | #1A、#1B给水泵出口电动门 | Z962Y-250 DN=225mm | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 2 |  |  | 13%
11 | #1机A、B给水泵再循环电动门 | J961Y-250 DN=100mm | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 2 |  |  | 13%
13 | #1炉#1电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
14 | #1炉#2电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
15 | #1炉#3电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
16 | #1炉#4电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
17 | #1炉#5电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
18 | #1炉#6电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
19 | #1炉底部排污电动总门 | DN80 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
20 | #1炉底部排污旁路电动总门 | DN80 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
21 | #1A侧再热器微量喷水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
22 | #1B侧再热器微量喷水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
23 | #1炉侧再热器事故喷水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
24 | #1A侧过热器一级减温水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
25 | #1B侧过热器一级减温水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
26 | #1A侧过热器二级减温水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
27 | #1B侧过热器二级减温水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
28 | #2机高旁进汽电动隔离门 | Z962-P54140V DN125 | 解体检查，研磨阀座，检查阀芯流量孔，更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
29 | #2机高旁高压蒸汽转换阀 | GWY965Y-P5414V DN125 | 解体检查，研磨阀座，检查阀芯流量孔，更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
30 | #2机低旁A、B侧进汽电动隔离门 | Z941Y-100I DN200 | 阀门研磨、更换密封组件 | 2 |  |  | 13%
31 | #2机低旁低压蒸汽转换阀 | 150LPS.00(AE) DN200/500 P2.44/0.6 T535/160 | 解体检查，研磨阀座，检查阀芯流量孔，更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
32 | #2机高加联成阀 | J761Y-250型 DN225 | 解体检查，研磨阀座，检查阀芯流量孔，更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
33 | #2炉#1电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
34 | #2炉#2电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
35 | #2炉#3电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
36 | #2炉#4电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
37 | #2炉#5电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
38 | #2炉#6电动排污一次门 | J65Y-32，DN50mm，PN32MPa，温度450° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
39 | #2炉底部排污电动总门 | DN80 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
40 | #2炉底部排污旁路电动总门 | DN80 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
41 | #2A侧再热器微量喷水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
42 | #2B侧再热器微量喷水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
43 | #2A侧过热器一级减温水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
44 | #2B侧过热器一级减温水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
45 | #2A侧过热器二级减温水电动调节门内漏 | J961-32，DN20mm，PN20MPa，温度540° | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换所有密封件 | 1 |  |  | 13%
合计 | [5 empty] | 0
注：请贵公司收到函后于2023年11月1日10时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱 Qiang.Huang01@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单,报价单邮件标题命名格式不符合和各分项目必须报全否则作废。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含（13%）增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货期： **天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 3、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、报价有效期为90天； 5、付款方式：我方需求部门验收合格票到60日内付款，技术联系电话：15977612185 报价单位（盖章）： 2023 年 月 日