## Sheet1
德保发电厂轴流风机等采购项目报价函
[7 empty] | 询价单号 | CGBJ202205200002
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司 |  |  | 发件单位
采购员 |  | 卢华合 |  |  | 联系人
联系电话 |  | 18077618764 |  |  | 联系电话
报价邮箱 |  | Huahe.Lu@geely.com |  |  | 邮箱
收件人 |  | 卢华合18077618764 |  |  | 发件人
地址 |  |  |  |  | 地址
吉利百矿集团有限公司(本部)物资采购报价函
序号 | 编号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 300023485 | 轴流风机 | 轴流风机型号：100FZY2-S滚珠式 功率：18W 转速2400r/min 电压：AC220V 尺寸：110×110×25mm，最大/最小孔距97/88mm， | 台 | 8 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 变频器控制柜风扇，庞超颜 18107765840 | 广西德保百矿发电有限公司
2 | 300023486 | 变频电机用通风机 | 型号：G-90CG 功率30W 电压380V 转速2800r/min 风量500m³/h（只要风机，不带外壳） | 台 | 4 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 汽车采集机备件，庞超颜 18107765840 | 广西德保百矿发电有限公司
3 | 300019804 | 尼龙拖链 | 内高*内宽：18*25mm 弯曲半径38mm 半封闭 | 米 | 100 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 锅炉吹灰器电缆链条用，庞超颜 18107765840 | 广西德保百矿发电有限公司
4 | 300023534 | 变频电机冷却风机 | 型号：G225B ，功率：200W，电压：380V 转速：1400r/min ,直径：445mm,长度400mm,风量：3800m³/h | 台 | 3 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 含煤废水回用泵改造，庞超颜 18107765840 | 广西德保百矿发电有限公司
5 | 300009676 | 防堵塞自吸排污泵 | 100ZW80-60，扬程：60m，流量：80m3/h，电机功率：37kW，流通介质：常温水 | 台 | 5 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于补充应急物质仓库的应急物质（黄明煌19977657963） | 广西德保百矿发电有限公司
6 | 300006970 | 夹布橡胶耐压胶皮水管 | Φ25mm | 米 | 300 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于厂区门口冲洗地面卫生 （梁兰芬18877698698) | 广西德保百矿发电有限公司
7 | 300023210 | 天平台 | 材质：H型钢架结构，大理石台面；规格：长2500*宽800*高800mm，40mm厚实大理石台面。带防震垫（根据实际情况安装抽屉）. | 张 | 2 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 新增燃煤采制化综合楼用。（周慧娟18177650714） | 广西德保百矿发电有限公司
8 | 300023218 | 台式通风柜 | 钢制柜体，表面有环氧树脂喷涂，陶瓷台面，长1800*宽900*高2700mm，台面厚20mm.柜体：双门 | 张 | 2 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 新增燃煤采制化综合楼用。（周慧娟18177650714） | 广西德保百矿发电有限公司
9 | 300018300 | 防爆式手提轴流风机 | BSFT-300,220V，带10米风管 | 台 | 5 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于补充应急物质仓库的应急物质（黄明煌19977657963） | 广西德保百矿发电有限公司
10 | 300011934 | 一次性橡胶乳胶手套 | 20ml，50支/盒 | 盒 | 500 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于实验室制样、磨煤时使用 （周慧娟18177650714) | 广西德保百矿发电有限公司
11 | 300023550 | 多级水封 | 材质20，在工作时必须产生高于10米水柱的阻力，共四级水封筒，每级水封筒高约3米 | 个 | 2 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 材质20，适用于火力发电厂，连接汽轮机凝汽器，在工作时必须产生高于10米水柱的阻力，共四级水封筒，每级水封筒高约3米，含阀门配件，配有进水接口φ57、出水接口φ57、注水接口、排水接口、放气接口，用于收集现场除盐水（张雷13188663619） | 广西德保百矿发电有限公司
12 | 300023554 | 不锈钢止回阀 | H41H-25P;DN40;PN2.5;材质F304 | 个 | 2 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于更换尿素区供料泵。（叶朝成18275835261) | 广西德保百矿发电有限公司
13 | 300023555 | 球阀 | Q41F-16C; 压力DN100;1.6MPa；温度160°c；材质WCB；阀体长280mm | 个 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于胶球泵进出口手动球阀。（叶朝成18275835261) | 广西德保百矿发电有限公司
14 | 300004010 | 剥皮胶球 | φ24mm，中硬 | 个 | 40000 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 中硬，用于清洗凝汽器不锈钢换热管（张雷13188663619） | 广西德保百矿发电有限公司
15 | 300023393 | 轴承 | 7307 | 盘 | 5 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于凝汽器地坑液下泵（叶朝成18275835261) | 广西德保百矿发电有限公司
16 | 300005044 | 轴承 | 7206AC | 盘 | 4 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于尿素区地坑液下泵（叶朝成18275835261) | 广西德保百矿发电有限公司
17 | 300023383 | 立式离心泵 | 电机功率11kw；电流22A；电压400V；泵流程200m³/h；扬程12m；进口法兰DN100 | 台 | 2 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于抽2号冷却塔水至工业水池，减少外排和溶解工业水管道内壁结垢（叶朝成18275835261) | 广西德保百矿发电有限公司
18 | 300011705 | 定向轮 | 5寸 (重型酯聚氨耐用款，抗压耐磨)，安装高度：160mm，轮子直径：125mm | 只 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 日常检修维护使用（叶朝成18275835261) | 广西德保百矿发电有限公司
19 | 300011706 | 万向轮 | 5寸 (重型酯聚氨耐用款，抗压耐磨)，安装高度：160mm，轮子直径：125mm | 只 | 10 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 日常检修维护使用（叶朝成18275835261) | 广西德保百矿发电有限公司
20 | 300023120 | 搬运小坦克车 | 重型钢轮可转向8T | 个 | 6 |  |  | 13 | 必填 | 必填 | 必填 | 用于各专业检修吊装使用（叶朝成18275835261) | 广西德保百矿发电有限公司
合计
注：请贵公司收到函后于 2023年11月15日9时00分前将报价文件盖章扫描PDF格式及报价电子版上传至我司邮箱 Huahe.Lu@geely.com。邮件标题命名为德保发电厂+轴流风机等项目报价单(报价单要求必须盖公司公章，非公章报价单视为无效）。要求各公司平衡报价，不要将利润全部放在某一子项上，我公司后期会进行两轮或多轮竞价，项目竞价结束后，各报价单位各子项单价按最终报价同比例下浮（最终报价单及电子版重新发至邮箱，报价单落款日期为开标当天日期）。必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 1、以上报价含13%增值税专用发票、运保费、保险等； 2、交货地点：德保百矿发电厂指定点 3、交货期：15天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足需求方现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因退、换货造成所采购物资不能在约定交货期内交货的，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：货到验收合格发票日月结60天付款。 报价单位（盖章）： 2023 年 月 日