## Sheet1
广西百色矿山机械厂有限公司11-1电控柜采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 吉利百矿集团有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 梁英雷 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Yinglei.Liang@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 梁英雷13114764770 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 广西壮族自治区百色市右江区东增路188号 |  |  |  | 地址
广西百色矿山机械厂有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | W030603000030 | 电控柜 | 1、含1个PLC控制柜、1个动力配电柜和8个就地控制箱； 2、相关配套电缆。(就地控制箱距除尘器本体约5米，就地控制箱到中控室PLC柜距离约80米)； 3、设备安装。（详细要求见《田田碳素制糊成型车间双层预热混捏锅TMC115A除尘器电控系统》） |  | 套 | 1 |  |  | 13% | 30天 | 一年
2 | W0225004000113 | 电控箱 | ①控制12个脉冲阀；②控制1台15kW风机（配国产变频器）和1台3kW螺旋机；③带全套压差显示（提供全套压差显示设备），具备除尘器进出口压差显示；④全套清灰控制，具备定时和手动两种控制模式，可互相转换；⑤预留DCS远程控制接口；⑥防尘防雨。 |  | 套 | 2 |  |  | 13% | 30天 | 一年
3 | W0225004000113 | 电控箱 | ①控制8个脉冲阀；②控制1台5.5kW风机（配国产变频器）和1台3kW螺旋机；③带全套压差显示（提供全套压差显示设备），具备除尘器进出口压差显示；④全套清灰控制，具备定时和手动两种控制模式，可互相转换；⑤预留DCS远程控制接口；⑥防尘防雨。 |  | 套 | 2 |  |  | 13% | 30天 | 一年
4 | W0225004000113 | 电控箱 | ①控制5个脉冲阀；②带全套压差显示（提供全套压差显示设备），具备除尘器进出口压差显示；③全套清灰控制，具备定时和手动两种控制模式，可互相转换；④预留DCS远程控制接口；⑤防尘防雨。 |  | 套 | 1 |  |  | 13% | 30天 | 一年
5 | W0225004000113 | 电控箱 | ①控制5个脉冲阀；②带全套压差显示（提供全套压差显示设备），具备除尘器进出口压差显示；③全套清灰控制，具备定时和手动两种控制模式，可互相转换；④预留DCS远程控制接口；⑤防尘防雨。 |  | 套 | 1 |  |  | 13% | 30天 | 一年
合计 | [7 empty] | 0
注： 1、注：请贵公司收到函后于2023年11月19日20时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱 Yinglei.Liang@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期：30天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足广西百色矿山机械厂有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票，甲方收到发票后 30日内付款。 报价单位（盖章）： 2023年 月 日