## Sheet1
广西德保百矿发电有限公司第四季度（电气类材料、备件）物资等采购项目报价函
收件单位 |  | 德保百矿发电有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 黄凤 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Feng.Huang02@geely.com |  |  |  | 邮箱
收件人 |  | 黄凤 15177068869 |  |  |  | 发件人
地址 |  | 吉利百矿集团采购中心 |  |  |  | 地址
德保电厂物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 | 300009757 | 对讲机 | 原装摩托罗拉，GP328非防爆，403-470MHZ |  | 台 | 5 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于补充应急物质仓库的应急物质 | 黄明煌19977657963
2 | 300006490 | 四合一气体检测仪（便携式) | EX+CO+H2S+O2 |  | 个 | 10 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 |  | 黄明煌19977657963
3 | 300016467 | 电子秤 | 300kg 特厚 40*50 黑字 |  | 台 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于日常称量废油 | 农荣冲18977659667
4 | 300023483 | 电子秤 | 商用小型秤60kg,黑字30*35cm，锂电快充，可折叠，钢按键 |  | 台 | 2 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于日常称量二氧化碳灭火器重量 | 农荣冲18977659667
5 | 300023483 | 凯丰商用小型电子秤 | 60KG黑字30*35cm（锂电快充）可折叠，钢按键 |  | 台 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于档案室 | 梁兰芬18877698698
6 | 300014968 | 瓷舟（小） | AS3200-F-003 |  | 个 | 100 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于实验室煤分析测硫使用 | 周慧娟18177650714
7 | 300009756 | 氢气检漏仪 | ADKS-1(Ex） |  | 台 | 2 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 发电车间用 | 黎小青18077696684
8 | 300023482 | 吸粮机 | 6寸双管中驱大吸力，3根皮带传送，7mm加厚牛津管和绞龙长14m，纯铜电机: 380V，7.5kW |  | 个 | 4 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 发电车间清理落煤用 | 黎小青18077696684
9 | 300023033 | PH电极Ecotrodeplus | 60262100 |  | 根 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于实验室碱度测定仪 | 黄莹13607762805
10 | 300023135 | 电缆中间接头 | GL-10 |  | 个 | 50 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电缆接线用 | 庞超颜18107765840
11 | 300023136 | 电缆中间接头 | GL-16 |  | 个 | 50 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电缆接线用 | 庞超颜18107765840
12 | 300023137 | 电缆中间接头 | GL-25 |  | 个 | 50 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电缆接线用 | 庞超颜18107765840
13 | 300023138 | 电缆中间接头 | GL-35 |  | 个 | 50 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电缆接线用 | 庞超颜18107765840
14 | 300023139 | 电缆中间接头 | GL-50 |  | 个 | 50 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电缆接线用 | 庞超颜18107765840
15 | 300023140 | 电缆中间接头 | GL-70 |  | 个 | 50 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电缆接线用 | 庞超颜18107765840
16 | 300023141 | 电缆中间接头 | GL-95 |  | 个 | 50 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电缆接线用 | 庞超颜18107765840
17 | 300023142 | 电缆中间接头 | GL-120 |  | 个 | 50 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电缆接线用 | 庞超颜18107765840
18 | 300023267 | 肩背式吸尘器 | 锂电池24V，7.8Ah，两电一充，功率：250W，吸尘器容量：5L |  | 套 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 清灰用， | 庞超颜18107765840
19 | 300023133 | 高压电机树脂绝缘子 | 湘潭电机配件YRKK防爆型10kV 6伞 |  | 套 | 6 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电机维护用， | 庞超颜18107765840
20 | 300023134 | 高压电除尘穿墙瓷套管 | 型号：CK-72.5kV 总长740mm带螺丝杆，上半部5伞，下半部7伞 |  | 个 | 5 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 电除尘检修更换用 | 庞超颜18107765840
21 | 300000406 | 变频器 | ACS510-01-072A-4 |  | 台 | 2 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 带中文面板，含煤废水回用泵改造 | 庞超颜18107765840
22 | 300023402 | 充电式吹风机 | 4.5Ah电池两块 可冷热风调节 |  | 台 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于日常检修维护， | 黎星发18777681843
23 | 300023403 | 手操器 | 型号：HART475(英文版 触摸屏） 精度等级：0.05%F.S 数字通讯：HART协议 供电方式：内置充电电池 电池存放：-20～50℃ 工作温度：-10～50℃ 可通讯1151、3051、EJA、ABB、罗斯蒙特、费希尔等的HART协议的进口仪表。兼容国产的各种智能变送器。兼容带有HART协议的智能仪器仪表。 |  | 个 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 费希尔气动调节阀定位器、罗斯蒙特变送器调试时需用HART475连接调试 | 黎星发18777681843
24 | 300012586 | 氧电极 | JG05110J |  | 只 | 6 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于6.3m汽水取样间氧表 | 黎星发18777681843
25 | 300023405 | 双金属温度计 | 304不锈钢外壳 测量：0-600℃ 活动螺纹 ：M27*2 φ=8MM 插入管道深度：250mm |  | 根 | 10 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于日常检修维护 | 黎星发18777681843
26 | 300023406 | 双金属温度计 | 304不锈钢外壳 测量：0-400℃ 活动螺纹 ：M27*2 φ=8MM 插入管道深度：250mm |  | 根 | 10 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于日常检修维护 | 黎星发18777681843
27 | 300009482 | 称重传感器 | PLR9363 |  | 只 | 2 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于皮带秤 | 黎星发18777681843
28 | 300023481 | 测速装置 | PLR-12RA |  | 只 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于皮带秤 | 黎星发18777681843
29 | 300023475 | 流量计 | burkert:8025 SUPPLY:12-36V 70mA REL:230V~3A |  | 台 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于脱硫真空泵冷却水流量计 | 黎星发18777681843
30 | 300023476 | 流量计 | burkert:5E32 SUPPLY:12-36V 80mA REL:230V~3A 0.3-10m/s |  | 台 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于脱硫真空泵冷却水流量计 | 黎星发18777681843
31 | 300023528 | 探头专用电缆 | GJCL-15 |  | 套 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于#2炉空预器间隙调整系统 | 黎星发18777681843
32 | 300018210 | 激光传感器 | JGS-600（直出方式，包含安装支架、法兰、螺栓等附件） |  | 台 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于#2炉空预器间隙调整系统 | 黎星发18777681843
33 | 300023480 | 称重积算器 | FH-10-6001 |  | 台 | 1 |  |  |  | 必须填写 | 必须填写 | 必须填写 | 用于皮带秤 | 黎星发18777681843
合计
注： 1、注：请贵公司收到函后于2023年8月1日8时00分前将报价文件加盖公司公章扫描报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Feng.Huang02@geely.com。邮件标题命名为XX公司+百色百矿发电有限公司石墨填料环等采购项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期：合同签订之日起15日内，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足百色百矿发电有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票并在10日内向甲方交付发票，甲方在发票登记的开票时间起60日内付款。 报价单位（盖章）： 2023年 月 日
1、注：请贵公司收到函后于2023年11月17日15时0分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式、报价文件Excel电子表上传至我司邮箱Feng.Huang02@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期：自合同签订之日起15日内，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足吉利百矿集团有限公司(本部)现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为 %的增值税专用发票，发票入甲方财务账 30-90日内付款。 报价单位（盖章）： 年 月 日