## Sheet1
田林百矿田田碳素有限公司防火封堵用量统计
序号 | 部位 | 型号（mm） | 数量 | 有机堵料（kg） | 阻火包（m³） | 耐火隔板（㎡） | 防火涂料（kg） | 耐火槽盒2000*500*150（套） | 耐火角钢2000*50*50*5（米） | 备注
1 | 高压配电室 | 墙孔600*600 | 3 | 60 | 0.27 | 2.43 | 60
2 |  | 电缆沟1300*1000 | 2 | 80 | 0.65 | 4.16 | 60 |  | 18.5
3 |  | 配电柜
4 | 煅烧低压配 | 墙孔700*700 | 4 | 120 | 0.49 | 4 | 80
5 |  | 电缆沟800*700 | 3 | 90 | 0.42 | 3.3 | 90 |  | 18.4
6 |  | 配电柜 | 19 | 304 |  | 3.42 | 95
7 | 原料低压配 | 墙孔700*700 | 2 | 60 | 0.245 | 2 | 40
8 |  | 电缆沟
9 |  | 配电柜 | 11 | 176 |  | 1.98 | 55
10 | 阳极循环水低压配 | 墙孔600*600 | 1 | 20 | 0.09 | 0.81 | 20
11 |  | 电缆沟800*900 | 3 | 90 | 0.44 | 3.96 | 90 |  | 20.5
12 |  | 配电柜 | 16 | 256 |  | 2.88 | 80
13 | 1＃焙烧低压配 | 墙孔600*600 | 4 | 120 | 0.36 | 3.24 | 80
14 |  | 电缆沟900*800 | 5 | 200 | 0.9 | 6.6 | 150 |  | 34.2
15 |  | 配电柜 | 15 | 240 |  | 2.7 | 75
16 | 2＃焙烧低压配 | 墙孔600*600 | 4 | 80 | 0.36 | 3.24 | 80
17 |  | 电缆沟900*800 | 5 | 150 | 0.9 | 6.6 | 150 |  | 34.2
18 |  | 配电柜 | 15 | 240 |  | 2.7 | 75
19 | 烟气净化配电室 | 墙孔700*700 | 2 | 60 | 0.245 | 2 | 40
20 |  | 电缆沟
21 |  | 配电柜 | 12 | 192 |  | 2.16 | 60
22 | 1＃焙烧编解组1＃、2＃配电室 | 墙孔
23 |  | 电缆沟600*500 | 2 | 40 | 0.15 | 1.44 | 40 |  | 9.4
24 |  | 配电柜 | 10 | 160 |  | 1.8 | 50
25 | 2＃焙烧编解组1＃、2＃配电室 | 墙孔
26 |  | 电缆沟600*500 | 2 | 40 | 0.15 | 1.44 | 40 |  | 9.4
27 |  | 配电柜 | 10 | 160 |  | 1.8 | 50
28 | 电捕焦油配电室 | 墙孔500*300 | 2 | 60 | 0.075 | 0.96 | 40
29 |  | 电缆沟1000*800 | 2 | 80 | 0.4 | 2.86 | 60 |  | 14.6
30 |  | 配电柜 | 14 | 224 |  | 2.52 | 70
31 | 成型车间低压配 | 墙孔800*800 | 10 | 300 | 1.7 | 12.1 | 200
32 |  | 电缆沟800*800 | 7 | 280 | 1.12 | 8.47 | 210 |  | 44.5
33 |  | 配电柜 | 78 | 1248 |  | 14.04 | 390
34 | 空压站配电室 | 电缆沟600*600 | 1 | 20 | 0.09 | 1.5 | 20 |  | 4.9
35 |  | 配电柜 | 2 | 32
36 | 沥青库配电室 | 电缆沟600*600 | 1 | 20 | 0.09 | 1.5 | 20 |  | 4.9
37 |  | 配电柜 | 6 | 96
38 | 煅烧烟气净化配电室 | 电缆沟600*600 | 1 | 20 | 0.09 | 1.5 | 20 |  | 4.9
39 |  | 配电柜 | 24 | 288
40 | 化验室配电室 | 电缆沟400*400 | 1 | 15 | 0.06 | 1.5 | 15 |  | 3.5
41 |  | 配电柜 | 1 | 16
42 | 除盐水站配电室 | 电缆沟500*500 | 1 | 15 | 0.07 | 1.5 | 15 |  | 4.2
43 |  | 配电柜 | 3 | 48
44 | 污水站配电室 | 电缆沟600*600 | 1 | 20 | 0.09 | 1.5 | 20 |  | 4.9
45 |  | 配电柜 | 2 | 32
46 | 返回料低压配 | 墙孔700*400 | 1 | 30 | 0.07 | 0.7 | 20
47 |  | 电缆沟
48 |  | 配电柜 | 5 | 80 |  | 0.9 | 25
49 | 室外电缆沟阻火墙 | 1000*800 | 10 | 400 | 2 | 10 | 300 |  | 73.2
50 | 成型车间配电柜桥架阻火段 | 2000*500*150 | 4 | 200 | 0.35 |  | 120
51 | 煅烧车间电缆桥架阻火段 | 2000*500*150 | 16 | 960 | 1.8 |  | 480 | 16
52 | 1＃焙烧车间电缆桥架阻火段 | 2000*400*100 | 14 | 450 | 0.84 |  | 420 | 14
53 | 2＃焙烧车间电缆桥架阻火段 | 2000*400*100 | 14 | 450 | 0.84 |  | 420 | 14
54 | 余热发电车间 | 阻火墙1000*1000 | 7 | 280 | 1.4 | 7 | 210 |  | 54.6
55 | 用量合计 |  |  | 8602 | 16.755 | 133.21 | 4635 | 44 | 358.8
56 | 含税单价（元） |  |  | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填
| 其中：材料供货含税单价（含运输）（元） |  |  | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填
57 | 分项总价（元） |  |  | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填
58 | 总计（元） |  |  | 必填
59 | 以上报价包含__必填__%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素）。 包含但不仅限于供货、包装、运输、安装、验收直至最终交付使用，实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明作业等全过程承包服务。