**百色百矿发电有限公司田东电厂2024年循环水加酸处理系统改造项目招标公告**

**采购类别：设备类**

1. **项目名称：百色百矿发电有限公司田东电厂2024年循环水加酸处理系统改造项目**
2. **项目概况与招标范围**

2.1项目概况：

百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称“田东电厂”）位于广西田东县祥周镇新洲村，其距南宁市约200km，厂址东距田东县城约10km。本次计划对循环水加酸处理系统进行改造。现就百色百矿发电有限公司田东电厂2024年循环水加酸处理系统改造项目进行招标，欢迎有实力的公司参与此次招标活动。

2.2招标范围：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格/型号等产品参数 | 单位 | 数量 | 品牌/生产厂家 |
| 1 | 硫酸储存罐 | 1、材质：满足硫酸介质接触防腐要求2、容积：25m3,壁厚≥10mm3、制作安装、压力、火花试验等4、其他：配套（管道、阀门等） | 台 | 2 | / |
| 2 | 卸酸泵 | 型号：15m3/h,0.20MPa,磁力泵 | 台 | 2 | 贝德/卧龙泵业/江南泵业 |
| 3 | 磁翻板液位计 | 1、规格：配套使用2、材质：满足硫酸介质接触防腐要求 | 个 | 2 | / |
| 4 | ph计检测仪 | 规格：满足需求，国产优质品牌 | 套 | 2 | / |
| 5 | 电导率检测仪 | 1、名称：碱度检测仪2、规格：满足需求，国产优质品牌 | 套 | 2 | / |
| 6 | 氯离子检测仪 | 规格：满足需求，国产优质品牌 | 套 | 2 | / |
| 7 | 信号电缆 | 1、名称：信号电缆(满足需求，放至PLC柜)2、规格：满足技术规范需求 | 套 | 2 | / |
| 8 | 线缆槽盒 | / | 套 | 2 | / |
| 9 | 控制箱 | 就地仪表箱 | 套 | 1 | / |
| 10 | PLC画面 | PLC画面编辑调试 | 项 | 1 | / |
| 11 | 现场仪表调试服务费 | / | 项 | 1 | / |
| 12 | 安全淋浴器 | 1、材质：316L2、其他：配件 | 套 | 1 | / |
| 13 | 系统内管道 | 规格：Q235 | 套 | 1 | / |
| 14 | 集水坑液下泵 | 型号：WQD6-5.5,配套浮球液位开关 | 台 | 1 | / |
| 15 | 雨棚 | 规格：采用方管加彩钢板，满足使用需求，高度≥4米 | ㎡ | 75 | / |
| 16 | 水泥混凝土地面 | 地面 采用C30混凝土，厚度10cm | m2 | 75 | / |
| 17 | 地面贴砖 | 满铺耐腐蚀砖，包括雨棚四周围堰及设备基础平台。 | m2 | 95 | / |
| 18 | 排水沟 | 规格：砖混、含防腐等 | m | 35 | / |
| 19 | 集水坑 | V=2m³，砖混，含防腐 | m3 | 2 | / |
| 20 | 围栏 | 高度1.2米 | m | 35 | / |
| 21 | 雨棚 | 采用方管加彩钢板，满足使用需求，高度≥4米 | ㎡ | 75 | / |
| 备注：包含设计、供货、安装和调试一套完整、功能齐全的仪表与控制设备，具体详见技术协议。 |

**3.投标人资格要求**

本次招标要求投标人具备以下资质。

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3具有竞标规格及以上相应或相似条件下，近3年在国内不少2个循环水加酸处理系统改造或供货业绩。

注：以上业绩须附列表及对应列表的合同原件扫描件。合同原件扫描件含首尾页、供货设备规格型号的供货清单、签字盖章页，否则按无效业绩处理。

3.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。

3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7本次招标不接受分包。

**4.1报名方式**

4.1.1 \*凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台**（**glzb.geely.com**）**注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.1.2 \*报名截止时间：**2024年11月25日（未在招标采购平台上注册过的供应商，因注册后需要审核，请至少提前一天进行注册）。**

**4.2报名资料**

报名资料于报名截止时间前上传至吉利控股集团招标采购平台，报名资料包含但不限于以下内容：

1. 三证合一的营业执照副本；
2. 类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；
3. 企业概况及履约能力说明；
4. 2021-2023年的第三方审计财务报告或税务系统下载的财务申报资料（含资产负债表、现金流量表、利润表）。

**4.3提交材料要求**

a、合同请扫描成一份PDF文件，严禁将合同分成一张张图片上传；

b、请提供合同原件扫描件、合同扫描件需体现合作对象、合作时间、服务内容等信息（价格部分可隐藏）；

c、合同扫描件请命名：XXXX公司+与XXXX公司合作合同（合同内容：XXX，机组装机容量：XXX），如：广西德保百矿发电有限公司+与广西百色银海发电有限公司合作合同（合同内容：XXX；机组装机容量：XXX）；

备注：请供应商务必按照要求提交业绩材料，如因供应商提交的材料不符合要求而造成供应商被淘汰，招标方不承担任何责任。以上资料**扫描命名打包，**报名资料需在报名截止时间前上传，逾期报名无效。

**5.招标文件的获取**

5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格初审，初审合格后购买招标文件；

5.2招标文件每套售价100元，售后不退；

**6.发布公告的媒介**

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

**7.联系方式**

招标人：百色百矿发电有限公司田东电厂

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

开标地址：广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司

邮编：533099

商务：罗貌 手机号 ：13978027196  E-mail:Mao.Luo@geely.com

技术: 卢学健 手机号：13977630408 E-mail:Xuejian.Lu@geely.com

**标书费缴纳账户：**

**开户名称：吉利百矿集团有限公司**

**开户行：中国建设银行股份有限公司百色分行**

**开户账号：45001676101059000168**

注：1、无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。2、投标人若主动放弃投标（含未提交资料、未缴保证金、主动放弃等），需在投标截止前向招标人提供书面声明放弃文件，表明意愿及原因，并加盖公章。

投诉、举报电话：0571-28098168（工程与招标管理部）

举报邮箱：geelytech.bid@geely.com。

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

日期：2024年11月20日