**脱硫增效剂技术标准**

1. 白色或黄色结晶固体粉末；
2. 规格：25KG/袋；
3. PH中性，有效含量≥99%，水不溶物＜1%；

4、提供出厂检测报告；

5、药品要求无毒、无腐蚀性、无重金属、无氯离子等不良副作用。